## FERRAMENTAS
ANEXO X - FERRAMENTAS FACILITIES
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS
Item | Descrição | Unid | Recife (Sede) | Araripina | Caruaru | Garanhuns | Petrolina | Serra Talhada | Qtde mínima a disposição
1 | Alavanca | Unid | 2 | [5 empty] | 2
2 | Alicate amperímetro digital AC/DC true RMS categoria III 600 V AC/DC | Unid | 3 | [5 empty] | 3
3 | Alicate universal 8" | Unid | 3 | [5 empty] | 3
4 | Amperímetro tipo Alicate | Unid | 2 | [5 empty] | 2
5 | Analisador de energia | Unid | 1 | [5 empty] | 1
6 | Andaimes 1,5 x 1,00 m | Unid | 10 | [5 empty] | 10
8 | Anemômetro digital com sonda | Unid | 1 | [5 empty] | 1
9 | Arco de serra Starrett ou similar | Unid | 2 | [5 empty] | 2
10 | Aspirador de pó tipo uso industrial (novo, sem utilização anterior) | Unid | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
11 | Balde com Alça 4 lts | und | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20
12 | Balde Espremedor Doblo | und | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
13 | Balde plástico com rodízio 240l | unid | 4 | [5 empty] | 4
14 | Bomba Manual p/ Tambor | Unid | 2 | [5 empty] | 2
15 | Cabo guia | Unid | 4 | [5 empty] | 4
16 | Cabo para mop Agua s/suporte | und | 10 | [5 empty] | 10
17 | Cabo para mop pó s/ armação | und | 10 | [5 empty] | 10
18 | Caixa de ferramenta | Unid | 2 | [5 empty] | 2
19 | Capa de chuva plástica, impermeável, em PVC forrado ou forro em trevira, na cor laranja, com capuz e manga comum, botões de pressão em metal ou plástico, com costuras reforçadas nas áreas de maior tensão e comprimento abaixo dos joelhos. Deverá possuir faixa refletiva na altura das costas, tórax e punhos (com dimensão de 2 a 4 cm), tamanho extra grande. | Unid | 10 | [5 empty] | 10
20 | Carrinho de mão reforçado com pneu com câmara | Unid | 2 | [5 empty] | 2
21 | Carrinho para transporte de cilindro | Unid | 1 | [5 empty] | 1
22 | Carro cesto Gari | und | 4 | [5 empty] | 4
23 | Carro Funcionalcom Suporte de Fixação e Baldes Espremedores e Bolsa Azul | Unid | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
24 | Cavadeira articulada c/cabo | Unid | 1 | [5 empty] | 1
25 | Chave fenda diversas | Unid | 2 | [5 empty] | 2
26 | Chibanca | Unid | 2 | [5 empty] | 2
27 | Cilindro de Nitrogênio (9 m3) | Unid | 2 | [5 empty] | 2
28 | Cilindro p/ Transporte de Refrigerante 50kg | Unid | 2 | [5 empty] | 2
29 | Colher pedreiro grande | Unid | 2 | [5 empty] | 2
30 | Colher pedreiro média | Unid | 2 | [5 empty] | 2
31 | Colher pedreiro pequena | Unid | 2 | [5 empty] | 2
32 | Compressor de Ar (60 _/min) | Unid | 1 | [5 empty] | 1
33 | Conjunto Chave Allen 1 a 12 mm e outras | Unid | 3 | [5 empty] | 3
34 | Conjunto Chave Combinada 1/4” a 1.5/8” | Unid | 2 | [5 empty] | 2
35 | Conjunto Chave Combinada 6 a 22mm | Unid | 2 | [5 empty] | 2
36 | Conjunto Chave de Fenda 1/8”x3” a 1/2”x14” | Unid | 2 | [5 empty] | 2
37 | Conjunto de chave soquete 1/2 de 10 a 32 mm | Unid | 2 | [5 empty] | 2
38 | Corda 100 metros 12mm | Unid | 4 | [5 empty] | 4
39 | Cortador de grama ELÉTRICO, 6 a 8HP | Unid | 1 | [5 empty] | 1
40 | Desempenadeira de aço dentada | Unid | 2 | [5 empty] | 2
41 | Desempenadeira de aço lisa | Unid | 2 | [5 empty] | 2
42 | Desempenadeira de madeira 15x26cm | Unid | 2 | [5 empty] | 2
43 | Desempenadeira de madeira 18x29cm | Unid | 2 | [5 empty] | 2
44 | Enceradeira 500 127 v | Unid | 2
45 | Enxada com cabo | Unid | 1 | [5 empty] | 1
46 | Escada 2X11 degraus | Unid | 2 | [5 empty] | 2
47 | Escada (telescópica) | Unid | 1 | [5 empty] | 1
48 | Escada alumínio 10 degraus (duas seções) | Unid | 2 | [5 empty] | 2
49 | Escada alumínio extensível dupla 4 degraus | Unid | 2 | [5 empty] | 2
50 | Escada em fibra de vidro ou em alumínio, com pé e 6 degraus emborrachados. | Unid | 2 | [5 empty] | 2
51 | Escova de aço c/3 fileiras c/raspador | Unid | 2 | [5 empty] | 2
52 | Escova para piscina com cabo longo | Unid | 1 | [5 empty] | 1
53 | Esmeril para dois rebolos 360W | Unid | 2 | [5 empty] | 2
54 | Espátula de aço flexível (Diversas de acordo com a necessidade) | Unid | 12 | [5 empty] | 12
55 | Esquadro 16`` cabo aluminio e lamina da aço | Unid | 2 | [5 empty] | 2
56 | Estilete lâmina 18mm | Unid | 5 | [5 empty] | 5
57 | Extensão 20 metros p/ Tomada | Unid | 5 | [5 empty] | 5
58 | Extensão de 10 metros | Unid | 3 | [5 empty] | 3
59 | Extensão de 20 metros | Unid | 3 | [5 empty] | 3
60 | Extensão de 30 metros | Unid | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
61 | Extensor para cabo rolo de pintura 3m | Unid | 2 | [5 empty] | 2
62 | Furadeira elétrica profissional de impacto 120volts, mandril 3/8" | Unid | 1 | [5 empty] | 1
63 | Furadeira/martelete industrial 220V 3/8” | Unid | 1 | [5 empty] | 1
64 | Jogo Chave Phillips 1/8”x2.3/8” a 3/8”x8” | Unid | 3 | [5 empty] | 3
65 | Jogo Serra copo 11 pç | Unid | 2 | [5 empty] | 2
66 | Lâmina de Serra Starret | Unid | 20 | [5 empty] | 20
67 | Lanterna de mão tipo farolete com capacidade de luminosidade de 500.000 velas, com uma bateria selada de 6V/4,2A/h recarregável, com recarregador, carregador veicular e transformador bivolt automático. | Unid | 2 | [5 empty] | 2
68 | Lanterna grande diâmetro 100mm com 6 pilhas grandes | Unid | 1 | [5 empty] | 1
69 | Lavadora de piso A135 Alfa | Unid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
70 | Lavadora de piso de alta pressurização | Unid | 1 | [5 empty] | 1
71 | Lima ( de acordo com a necessidade) | Unid | 2 | [5 empty] | 2
72 | Linha de nylon pedreiro rolo de 100m | Unid | 1 | [5 empty] | 1
73 | Lixadeira cinta profissional elétrica 220V | Unid | 1 | [5 empty] | 1
74 | Lixadeira portátil | Unid | 1 | [5 empty] | 1
75 | Localizador de cabos | Unid | 2 | [5 empty] | 2
76 | Luxímetro | Unid | 1 | [5 empty] | 1
77 | Mangueira de 3/4 trançada 3mm - rolo com 50 metros | Unid | 1 | [5 empty] | 1
78 | Mangueira para jardim em silicone 20 m | Unid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
79 | Mangueira plástica cristal Transparente 3/8" x 2 | Unid | 1 | [5 empty] | 1
80 | Máquina de Solda 400 A | Unid | 1 | [5 empty] | 1
81 | Máquina Lava Jato 220V | Unid | 1 | [5 empty] | 1
82 | Máquina lavadora de piso (tipo enceradeira industrial) com escova (nova, sem utilização anterior) | Unid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
83 | Máquina trituradora de resíduos - Forrageira (para compostagem) | Unid | 2 | [5 empty] | 2
84 | Marreta 1000g | Unid | 2 | [5 empty] | 2
85 | Marreta 500g | Unid | 2 | [5 empty] | 2
86 | Martelo bola 400gr | Unid | 2 | [5 empty] | 2
87 | Martelo de borracha | Unid | 2 | [5 empty] | 2
88 | Martelo de unha 23mm | Unid | 2 | [5 empty] | 2
89 | Martelo de unha 29mm | Unid | 2 | [5 empty] | 2
90 | Mopeadora de Piso | Unid | 1 | [5 empty] | 1
91 | Multímetro digital 700 V | Unid | 1 | [5 empty] | 1
92 | Nível de bolha alumínio base magnética leitura 90º e 180º com régua graduada | Unid | 4 | [5 empty] | 4
93 | Pá cata-cata | unid | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
94 | Pá com cabo | Unid | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
95 | Pá de bico c/cabo | Unid | 3 | [5 empty] | 3
96 | Pá quadrada em aço com cabo de madeira | Unid | 1 | [5 empty] | 1
97 | Paquímetro de 12” | Unid | 2 | [5 empty] | 2
98 | Parafusadeira portátil com bateria recarregável | Unid | 2 | [5 empty] | 2
99 | Pé-de-cabra | Unid | 2 | [5 empty] | 2
100 | Peneira grande p/ compostagem / manual | Unid | 1 | [5 empty] | 1
101 | Pente p/ Aletas de Serpentina | Unid | 1 | [5 empty] | 1
102 | Picareta com cabo de madeira | Unid | 1 | [5 empty] | 1
103 | Podador Galhos Serrote | Unid | 1 | [5 empty] | 1
104 | Ponteiro 10" | Unid | 1 | [5 empty] | 1
105 | Ponteiro 12" | Unid | 1 | [5 empty] | 1
106 | Ponteiro redondo 12" | Unid | 1 | [5 empty] | 1
107 | Ponteiro redondo para concreto 200 mm | Unid | 1 | [5 empty] | 1
108 | Protetor Roçagem Retratil | Unid | 1 | [5 empty] | 1
109 | Prumo de centro 400g | Unid | 2 | [5 empty] | 2
110 | Prumo de parede 500 g em aço envernizado 2 m | Unid | 2 | [5 empty] | 2
111 | Rádio comunicador HT digital bidirecional portátil (radio+carregador+02 baterias) REF. MOTOROLA DTR 620 OU EQUIV. | Unid | 10 | [5 empty] | 10
112 | Rastelo largura 50cm | Unid | 2 | [5 empty] | 2
113 | Refil Mop pó - 60cm | und | 10 | [5 empty] | 10
114 | Refil Mop úmido algodão ponta quebrada | unid | 20 | [5 empty] | 20
115 | Reg. Pressão (Acetileno. c/ manômetros) | Unid | 1 | [5 empty] | 1
116 | Reg. Pressão (Nitrog. c/ manômetros) 0/500 PSIG | Unid | 1 | [5 empty] | 1
117 | Reg. Pressão (Oxigênio. c/ manômetros) | Unid | 1 | [5 empty] | 1
118 | Regador plástico | Unid | 5 | [5 empty] | 5
119 | Régua de alumínio 2m | Unid | 2 | [5 empty] | 2
120 | Régua de alumínio retangular 1m | Unid | 2 | [5 empty] | 2
121 | Roçadeira elétrica 1800w | Unid | 1 | [5 empty] | 1
122 | Rodos para limpeza de piso | Unid | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22
123 | Roldana com gancho suporte diâmetro 14 cm | Unid | 2 | [5 empty] | 2
124 | Rolo de esponja de 9 cm | Unid | 2 | [5 empty] | 2
125 | Rolo de lã alta 23 cm | Unid | 3 | [5 empty] | 3
126 | Rolo de lã baixa 23 cm | Unid | 3 | [5 empty] | 3
127 | Rolo de lã de 9 cm | Unid | 2 | [5 empty] | 2
128 | Saca fusível tipo NH | Unid | 1 | [5 empty] | 1
129 | Saca Pino Paralelo: pontas 2/4/5/6/8 mm | Unid | 2 | [5 empty] | 2
130 | Saca Polia 2 garras abertura 250mm | Unid | 1 | [5 empty] | 1
131 | Saca Polia 3 garras abertura 300mm | Unid | 1 | [5 empty] | 1
132 | Serra mármore 1300 W c/disco e maleta | Unid | 1 | [5 empty] | 1
133 | Serrote de Costa | Unid | 2 | [5 empty] | 2
134 | Serrote p/ gesso | Unid | 2 | [5 empty] | 2
135 | Serrote Poda | Unid | 2 | [5 empty] | 2
136 | Serrote poda aérea | Unid | 2 | [5 empty] | 2
137 | Serrote profissional 22 pol | Unid | 2 | [5 empty] | 2
138 | Soprador de Folhas elétrico 800w | unid | 1 | [5 empty] | 1
139 | Suporte LT | unid | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
140 | Suporte metálico Mop pó - 60cm | und | 10 | [5 empty] | 10
141 | Suporte para mop água | und | 10 | [5 empty] | 10
142 | Talhadeira (diversas de acordo com a necessidade) | Unid | 2 | [5 empty] | 2
143 | Tesoura para poda da ramos | Unid | 2 | [5 empty] | 2
144 | Tesoura sem ponta, reta, confeccionada em aço inox, medindo 10 cm de comprimento. | Unid | 2 | [5 empty] | 2
145 | Testador de bateria | Unid | 1 | [5 empty] | 1
146 | Testador de cabo de rede | Unid | 1 | [5 empty] | 1
147 | Torno de bancada nº 8 | Unid | 1 | [5 empty] | 1
148 | Torquês armador 12`` | Unid | 1 | [5 empty] | 1
149 | Trena 5 m | Unid | 8 | [5 empty] | 8
150 | Trena 50 m | Unid | 1 | [5 empty] | 1
151 | Trinchas diversas de acordo com a necessidade | Unid | 2 | [5 empty] | 2
152 | Vassoura de pêlo | Unid | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
153 | Vassoura Pinhaçava | Unid | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20
154 | Vassourão pinhaçava 30 cm | Unid | 10 | [5 empty] | 10