LOTE 01 – CACOAL

Cobertura de estrutura metálica, cor preto, com telhamento de policarbonato alveolar sistema multiclick 6mm, cor transparente. Ripamento a cada 0,75 metros. Inclinação de 10%. Inclusos acessórios de montagem.

Dimensões: 6,50 metros x 3,70 metros. Área = 24,05 m²

Detalhamento da estrutura metálica:

Tubos de aço galvanizado 20x20mm, chapa 18, com fundo em zarcão e pintura anticorrosiva de alta resistência.

Endereço: Rua Castelo Branco, nº 17020, Incra - Cacoal-RO

Local de instalação:

LOTE 02 – ARIQUEMES

Cobertura de estrutura metálica, cor preto, com telhamento de policarbonato alveolar sistema multiclick 6mm, cor transparente. Ripamento a cada 0,75 metros. Inclinação de 10%. Incluso acessórios de montagem.

Dimensões: 10,50 metros x 2,50 metros. Área = 26,25 m²

Detalhamento da estrutura metálica:

Tubos de aço galvanizado 20x20mm, chapa 18, com fundo em zarcão e pintura anticorrosiva de alta resistência.

Endereço: Avenida Tancredo Neves, nº 1730, Setor Institucional - Ariquemes-RO

Local de instalação: