- ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

  - Os produtos utilizados deverão ser apropriados para a eliminação de  aranhas, baratas, barbeiros, caracóis, cupins, escorpiões, formigas, gafanhotos, lesmas, lagartas, moscas, mosquitos, percevejos, pombos, morcegos, ratos, ratazanas, camundongos, traças e de quaisquer outros animais que infestam ambientes urbanos podendo causar agravos à saúde e/ou prejuízos econômicos, através da dedetização, desratização e descupinização dos ambientes internos e externos da sede e unidades regionais do Sebrae em Rondônia;

  - Os serviços deverão ser realizados de acordo com as especificações:

    - Serviço de dedetização: deverá ser executado um serviço geral de impacto atingindo todos os focos dos insetos/animais (baratas e insetos rasteiros de todas as espécies) e utilizando-se o processo de aplicação de inseticida de ação volátil, mas de efeito fulminante, através de aerosol profissional combinado com a aplicação de gel em áreas necessárias, não deixando resíduos nem odores.

    - Serviço de desratização: aplicar iscas tantas quanto forem necessarias, granuladas, parafinadas ou outra qualquer com tecnologia de vanguarda, ainda quando necessarias bandejas de cola, para servir de armadilhas para roedores.

    - Serviço de descupinização: Realização de pulverização em todos os caminhos de cupins existentes e execução de barreira química através da injeção de produtos por dentro da parede, teto e pisos infestados;

    - Serviço de limpeza de fossa: Abrir a tampa e deixar a fossa respirar durante alguns minutos. Levar para o local um equipamento para sucção, introduzindo o mangote diretamente na fossa. Será escolhido um dia/hora em que a fossa não esteja a receber resíduos. Os resíduos retirados da fossa deverão ser encaminhados para um carro-tanque especial dando-lhe o destino sanitário adequado;

    - Serviço de limpeza de caixa d’água e cisternas: Realizar os procedimentos necessários de limpeza, tais como: esvaziar a caixa, esfregar paredes e fundo da caixa, retirar água e sujeira, aplicação de produtos necessários e reabertura dos registros. Será escolhido um dia/hora de acordo com o interesse do Sebrae Rondônia.

    - Serviço de desentupimento/desobstrução: O serviço deverá ser realizado após identeificar o problema, utilizando os equipamentos necessarios conforme a necessidade. O serviço podera ser feito com cabos com ponteiras ou molas, hidrojateamento entre outros, sem danificar o sistema hidrosanitário (canos, conexões, torneiras, etc).

  - Os produtos utilizados nas aplicações deverão ser permitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e ter no mínimo as seguintes características:

    - Não causarem manchas no corpo humano;

    - Serem antialérgicos;

    - Tornarem-se inodoro após noventa minutos da aplicação;

    - Serem inofensivos à saúde humana;

    - Nas áreas onde o contato humano com preparo químico for constante, deverá este ser de total anti-toxibilidade;

    - Estarem compreendidos dentre aqueles permitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA;

    - Não danificarem ou causarem a morte de plantas dos canteiros, árvores e gramados.

  - Os serviços serão realizados sob demanda, quadrimestralmente, exceto os serviços de desentupimento/desobstrução, e deverão atender as localidades especificadas nesta solicitação de acordo com Ordem de Serviço (OS) enviada pela Unidade de Gestão Administrativa – UGA, que indicará as datas propicias para realização do serviço de acordo com a necessidade do Sebrae Rondônia.

- PRAZO E GARANTIA DO SERVIÇO

  - A execução dos serviços de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de fossa, limpeza de caixa d’água e desentupimento/desobstrução serão previamente acordadas entre a CONTRATADA e o gestor do CONTRATO, antes da expedição da ordem de serviço;

  - Garantia de, no mínimo, 90 (noventa) dias após a execução do serviço, que deverá ser comprovada mediante a expedição de um “certificado”, onde deverá constar as informações da empresa executora, data de realização, serviços executados, produtos utilizados, responsável técnico, prazo de validade e demais informações necessárias conforme as normas especificas para este tipo de serviço;

DESCRIÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO E SISTEMA DE ESGOTO

SEDE SEBRAE RONDÔNIA – PORTO VELHO

| Serviços | Estimativa/Anual (serviços) | Áreas/Modelos | Quant. | Tamanho Aproximado (por unidade) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dedetização | 04 | Instalação Hidro sanitária (Caixa de Esgoto) | 31 | 0,60X 0,70m |
|  |  | Caixa de Passagem de Fio | 12 | 0,60X 0,70m |
|  |  | Área Interna | 01 | 2.456,25m² |
|  |  | Área Externa | 01 | 6.500m² |
| Desratização | 04 | Instalação Hidro sanitária (Caixa de Esgoto) | 31 | 0,60X 0,70m |
|  |  | Caixa de Passagem de Fio | 12 | 0,60X 0,70m |
|  |  | Área Interna | 01 | 2.456,25m² |
|  |  | Área Externa | 01 | 6.500m² |
| Descupinização | 04 | Área Total | 01 | 8.956,25m² |
| Limpeza de caixa d’água | 04 | Caixa D’ Agua Taça em metal | 01 | 15000l |
|  |  | Caixa de água de alvenaria | 01 | 10000l |
| Limpeza de fossa | 04 | Fossa Séptica de Alvenaria | 02 | 10000l |
|  | 04 | Sumidouro | 01 | 2000l |
|  | 04 | Instalação Hidro sanitária (Caixa de Esgoto) | 31 | 0,60X 0,70m |
| Desentupimento/ Desobstrução | Sob demanda | Instalação Hidro sanitária (Caixa de Esgoto) – modelo em alvenaria; | 31 | 0,60X 0,70m |
|  | Sob demanda | Encanamento da Rede Hidro Sanitária de um modo em geral – Modelo em PVC; | 30hr |  |
|  | Sob demanda | Ralos do Banheiro/Cozinha- Modelo em PVC; | 08 | 0,15x0,15m |
|  | Sob demanda | Pias do 1 Cuba Banheiro/Cozinha – Modelo em louça; | 12 | 0,80x0,55m |
|  |  | Pias do 2 Cuba Banheiro/Cozinha – Modelo em louça; | 04 | 1,70x0,55m |
|  | Sob demanda | Caixa de Gordura - Modelo em alvenaria | 04 | 0,60x0,60m |
|  | Sob demanda | Vaso sanitários/Mictório – Modelo em louça | 15 | 0,73x0,42x0,62 |
|  | Sob demanda | Caixa D’ Água - modelo taça de metal; | 01 | 15000l |
|  | Sob demanda | Caixa de água de alvenaria | 01 | 10000l |

UNIDADE REGIONAL DE ARIQUEMES

| Serviços | Estimativa / Anual | Áreas/Modelos | Quant. | Tamanho Aproximado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dedetização | 04 | Instalação Hidro sanitária (Caixa de Esgoto) | 01 | 0,80x0,80m |
|  |  |  | 05 | 0,60x0,60m |
|  |  | Caixa de Areia (Drenagem Pluvial) | 01 | 0,80x0,80m |
|  |  |  | 10 | 0,60x0,60m |
|  |  | Caixa de Infiltração (climatização) | 05 | 0,20x0,20m |
|  |  | Caixa de Inspeção (SPDA) | 06 | Ø 0,30m |
|  |  | Área Interna | 01 | 487,18m² |
|  |  | Área Externa | 01 | 1.328,62m² |
|  |  | Sumidouro | 01 | 5,83m³ |
| Desratização | 04 | Instalação Hidro sanitária (Caixa de Esgoto) | 01 | 0,80x0,80m |
|  |  |  | 06 | 0,60x0,60m |
|  |  | Caixa de Areia (Drenagem Pluvial) | 01 | 0,80x0,80m |
|  |  |  | 10 | 0,60x0,60m |
|  |  | Caixa de Infiltração (climatização) | 05 | 0,20x0,20m |
|  |  | Caixa de Inspeção (SPDA) | 06 | Ø 0,30m |
|  |  | Área Interna | 01 | 487,18m² |
|  |  | Área Externa | 01 | 1.328,62m² |
|  |  | Sumidouro | 01 | 5,83m³ |
| Limpeza de caixa d’água | 04 | Caixa D’ Água em polietileno | 02 | 1000l |
|  |  | Cisterna de Água em Alvenaria | 01 | 7000l |
| Limpeza da Fossa Séptica | 04 | Modelo em Alvenaria | 01 | 8,05m³ |
| Limpeza do Sumidouro/Clorador | 04 | Modelo em Alvenaria | 01 | 0,65m³ |
| Limpeza do Filtro aneorobico | 04 | Modelo em Alvenaria | 01 | 6,35m³ |
| Desentupimento/ Desobstrução | Sob demanda | Instalação Hidro sanitária (Caixa de Esgoto) | 01 | 0,80x0,80m |
|  |  |  | 06 | 0,60x0,60m |
|  | Sob demanda | Encanamento da Rede Hidro Sanitária de um modo em geral – Modelo em PVC; | 30hr |  |
|  | Sob demanda | Ralos do Banheiro/Cozinha- Modelo em PVC; | 04 | 0,30x0,30m |
|  | Sob demanda | Pias do 1 Cuba Lavanderia/Cozinha – Modelo em louça; | 02 | 0,80x0,55m |
|  | Sob demanda | Pias do 1 Cuba Bannheiro – Modelo em louça; | 04 | 0,80x0,55m |
|  | Sob demanda | Caixa de Gordura - Modelo em alvenaria | 01 | 0,60x0,60 |
|  | Sob demanda | Vaso sanitários/Mictório – Modelo em louça | 04 | 0,73x0,42x0,62 |
|  | Sob demanda | Caixa D’ Água em polietileno | 02 | 1000l |
|  | Sob demanda | Cisterna de Água em Alvenaria | 01 | 7000l |

UNIDADE REGIONAL DE JARU

| Serviços | Estimativa/Anual (serviços) | Áreas/Modelos | Quant. | Tamanho Aproximado (por unidade) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dedetização | 04 | Instalação Hidro sanitária (Caixa de Esgoto) | 02 | 0,60x 0,60x0,50m |
|  |  | Área Interna | 01 | 300 |
| Desratização | 04 | Instalação Hidro sanitária (Caixa de Esgoto) | 02 | 0,60x0,60x0,50 |
|  |  | Área Interna | 01 | 300 |
| Limpeza de caixa d’água | 04 | Caixa D’ Agua Polietileno | 01 | 1000lt |
| Limpeza do sistema hidro sanitário | 02 | Instalação Hidro sanitária (Caixa de Esgoto) | 02 | 0,60x 0,60x0,50m |
| Desentupimento/ Desobstrução | Sob Demanda | Instalação Hidro sanitária (Caixa de Esgoto) – modelo em alvenaria; | 02 | 0,60x 0,60x0,50m |
|  | Sob Demanda | Encanamento da Rede Hidro Sanitária de um modo em geral – Modelo em PVC; | 30hr |  |
|  | Sob Demanda | Ralos do Banheiro/Cozinha- Modelo em PVC; | 03 | 0,15x0,15m |
|  | Sob Demanda | Pias do 1 Cuba Banheiro/Cozinha – Modelo em louça; | 03 | 0,80x0,55m |
|  | Sob Demanda | Caixa de Gordura - Modelo em alvenaria | 01 | 0,60x0,60 |
|  | Sob Demanda | Vaso sanitários/Mictório – Modelo em louça | 02 | 0,73x0,42x0,62 |
|  | Sob Demanda | Caixa D’ Água - modelo Polietileno | 01 | 1000lt |

UNIDADE REGIONAL DE JI-PARANÁ

| Serviços | Estimativa Anual | Áreas/Modelos | Quant. | Tamanho Aproximado (por unidade) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dedetização | 04 | Instalação Hidro sanitária (Caixa de Esgoto) | 02 | 0,70x 0,70x0,50m |
|  |  | Caixa de Passagem de Fio | 02 | 0,60 x 0,60m |
|  |  | Área Interna | 01 | 645,20m² |
|  |  | Área Externa | 01 | 1.011,20m² |
| Desratização | 04 | Instalação Hidro sanitária (Caixa de Esgoto) | 02 | 0,70 x 0,70x0,50m |
|  |  | Caixa de Passagem de Fio | 02 | 0,60 x 0,60m |
|  |  | Área Interna | 01 | 645,20m² |
|  |  | Área Externa | 01 | 1.011,20m² |
| Limpeza de caixa d’água | 04 | Caixa D’ Água em Fibrocimento(fibras de amianto) | 02 | 1000l |
|  |  | Cisterna de Água em Alvenaria | 01 | 16000l |
| Limpeza de fossa | 04 | Fossa Séptica de Alvenaria | 02 | 6280l |
|  |  | Instalação Hidro sanitária (Caixa de Esgoto) | 02 | 0,70x 0,70x0,50m |
| Desentupimento/ Desobstrução | Sob Demanda | Instalação Hidro sanitária (Caixa de Esgoto) | 02 | 0,70x 0,70x0,50m |
|  | Sob Demanda | Encanamento da Rede Hidro Sanitária de um modo em geral – Modelo em PVC; | 30hr |  |
|  | Sob Demanda | Ralos do Banheiro/Cozinha- Modelo em PVC; | 06 | 0,30x0,30m |
|  | Sob Demanda | Pias de 1 Cuba Banheiro/Cozinha – Modelo em louça; | 04 | 0,80x0,55m |
|  |  | Pias de 3 Cuba Banheiro/Cozinha – Modelo em louça; | 02 | 1,80x0,55m |
|  | Sob Demanda | Caixa de Gordura - Modelo em alvenaria | 04 | 0,60x0,60m |
|  | Sob Demanda | Vaso sanitários/Mictório – Modelo em louça | 10 | 0,73x0,42x0,62 |
|  | Sob Demanda | Caixa D’ Água - modelo Fibrocimento | 02 | 1000l |
|  | Sob Demanda | Cisterna de Água – modelo em alvenaria | 01 | 16000l |

UNIDADE REGIONAL DE CACOAL

| Serviços | Estimativa/Anual | Áreas/Modelos | Quant. | Tamanho Aproximado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dedetização | 04 | Instalação Hidro sanitária (Caixa de Esgoto) | 06 | 0,60x0,60 |
|  |  | Caixa de Areia (Drenagem Pluvial) | 10 | 0,60x0,60 |
|  |  | Ralo de captação (drenagem Pluvial) | 01 | 20,0x0,25m |
|  |  | Caixa de Infiltração (climatização) | 05 | 0,20x0,20m |
|  |  | Caixa de Inspeção (SPDA) | 06 | Ø 0,30m |
|  |  | Área Interna | 01 | 469,43 m² |
|  |  | Área Externa | 01 | 906,49 m² |
| Desratização | 04 | Instalação Hidro sanitária (Caixa de Esgoto) | 06 | 0,60x0,60 |
|  |  | Caixa de Areia (Drenagem Pluvial) | 10 | 0,60x0,60 |
|  |  | Caixa de Infiltração (climatização) | 01 | 20,0x0,25m |
|  |  | Ralo de captação (drenagem Pluvial) | 05 | 0,20x0,20m |
|  |  | Caixa de Inspeção (SPDA) | 06 | Ø 0,30m |
|  |  | Área Interna | 01 | 469,43 m² |
|  |  | Área Externa | 01 | 906,49 m² |
| Limpeza de caixa d’água | 04 | Caixa D’ Água em polietileno | 02 | 1000l |
|  |  | Cisterna de Caixa de água | 1 | 2250l |
| Desentupimento/ Desobstrução | Sob Demanda | Instalação Hidro sanitária (Caixa de Esgoto) – modelo em alvenaria; | 06 | 0,60x0,60m |
|  | Sob Demanda | Encanamento da Rede Hidro Sanitária de um modo em geral – Modelo em PVC; | 30hr |  |
|  | Sob Demanda | Ralos do Banheiro/Cozinha- Modelo em PVC; | 04 | 0,30x0,30 |
|  | Sob Demanda | Pias de 3 Cuba Banheiro – Modelo em louça; | 02 | 2m x 0,55cm |
|  | Sob Demanda | Pias de 1 Cuba Lavanderia e Cozinha Modelo em louça; | 01 | 040x0,40cm |
|  | Sob Demanda | Caixa de Gordura - Modelo em alvenaria | 01 | 0,60x0,60m |
|  | Sob Demanda | Vaso sanitários/Mictório – Modelo em louça | 04 | 0,73x0,42x0,62 |
|  | Sob Demanda | Caixa D’ Água em polietileno | 02 | 1000l |
|  | Sob Demanda | Cisterna de Água em Alvenaria | 01 | 2250l |

UNIDADE REGIONAL DE PIMENTA BUENO

| Serviços | Estimativa/Anual | Áreas/Modelos | Quant. | Tamanho Aproximado (por unidade) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dedetização | 04 | Instalação Hidro sanitária (Caixa de Esgoto) | 02 | 0,70x0,70X0,50m |
|  |  | Caixa de Passagem de Fio | 05 | 0,40 x 0,40m |
|  |  | Área Interna | 01 | 202,40m² |
|  |  | Área Externa | 01 | 462m² |
| Desratização | 04 | Instalação Hidro sanitária (Caixa de Esgoto) | 02 | 0,70x0,70X0,50m |
|  |  | Caixa de Passagem de Fio | 05 | 0,40 x 0,40m |
|  |  | Área Interna | 01 | 202,40m² |
|  |  | Área Externa | 01 | 462m² |
| Limpeza de caixa d’água | 04 | Caixa D’ Água em Fibrocimento(fibras de amianto) | 01 | 1000l |
| Limpeza de fossa | 04 | Fossa Séptica de Alvenaria | 01 | 6000l |
|  |  | Instalação Hidro sanitária (Caixa de Esgoto) | 02 | 0,70x0,70X0,50m |
| Desentupimento/ Desobstrução | Sob Demanda | Instalação Hidro sanitária (Caixa de Esgoto) – modelo em alvenaria; | 02 | 0,70x0,70X0,50m |
|  | Sob Demanda | Encanamento da Rede Hidro Sanitária de um modo em geral – Modelo em PVC; | 30hr |  |
|  | Sob Demanda | Ralos do Banheiro/Cozinha- Modelo em PVC; | 06 | 0,30x0,30m |
|  | Sob Demanda | Pias do 1 Cuba Banheiro/Cozinha – Modelo em louça; | 07 | 0,80x0,55m |
|  | Sob Demanda | Caixa de Gordura - Modelo em alvenaria | 02 | 0,60x0,60m |
|  | Sob Demanda | Vaso sanitários/Mictório – Modelo em louça | 05 | 0,73x0,42x0,62 |
|  | Sob Demanda | Caixa D’ Água em Fibrocimento(fibras de amianto) | 01 | 1000l |

UNIDADE REGIONAL DE ROLIM DE MOURA

| Serviços | Estimativa/Anual | Áreas/Modelos | Quant. | Tamanho Aproximado (por unidade) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dedetização | 04 | Caixa de Passagem de Fio | 01 | 0,60 x 0,60m |
|  |  | Instalação Hidro sanitária (Caixa de Esgoto) – modelo em alvenaria; | 02 | 0,60x0,60m |
|  |  | Área Interna | 01 | 320m² |
|  |  | Área Externa | 01 | 350m² |
| Desratização | 04 | Caixa de Passagem de Fio | 01 | 0,60 x 0,60m |
|  |  | Área Interna | 01 | 320m² |
|  |  | Área Externa | 01 | 350m² |
|  |  | Instalação Hidro sanitária (Caixa de Esgoto) – modelo em alvenaria; | 02 | 0,60x0,60m |
| Limpeza de caixa d’água | 04 | Caixa D’ Agua Polietileno | 01 | 500l |
| Desentupimento/ Desobstrução | Sob Demanda | Instalação Hidro sanitária (Caixa de Esgoto) – modelo em alvenaria; | 02 | 0,60x0,60m |
|  | Sob Demanda | Encanamento da Rede Hidro Sanitária de um modo em geral – Modelo em PVC; | 30hr |  |
|  | Sob Demanda | Ralos do Banheiro/Cozinha- Modelo em PVC; | 04 | 0,30x0,30m |
|  | Sob Demanda | Pias do 1 Cuba Banheiro/Cozinha – Modelo em louça; | 02 | 0,80x0,55m |
|  |  | Pias do 2 Cuba Banheiro/Cozinha – Modelo em louça; | 02 | 1,70x0,55m |
|  | Sob Demanda | Caixa de Gordura - Modelo em alvenaria | 02 | 0,60x0,60m |
|  | Sob Demanda | Vaso sanitários/Mictório – Modelo em louça | 07 | 0,73x0,42x0,62 |
|  | Sob Demanda | Caixa D’ Agua Polietileno | 01 | 500l |

UNIDADE REGIONAL DE VILHENA

| Serviços | Estimativa/Anual | Áreas/Modelos | Quant. | Tamanho Aproximado (por unidade) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dedetização | 04 | Instalação Hidro sanitária (Caixa de Esgoto) | 03 | 0,60x0,60x0,40m |
|  |  | Caixa de Passagem de Fio | 03 | 0,50 x 0,50m |
|  |  |  | 04 | 0,45 x 0,45m |
|  |  | Área Interna | 01 | 415,35m² |
|  |  | Área Externa |  | 1.144m² |
| Desratização | 04 | Instalação Hidro sanitária (Caixa de Esgoto) | 03 | 0,60x0,60x0,40m |
|  |  | Caixa de Passagem de Fio | 03 | 0,50 x 0,50m |
|  |  |  | 04 | 0,45 x 0,45m |
|  |  | Área Interna | 01 | 415,35m² |
|  |  | Área Externa | 01 | 1.144m² |
| Limpeza de caixa d’água | 04 | Caixa d´água de Polietileno | 02 | 1600l |
| Limpeza de fossa Séptica | 04 | Modelo em concreto | 1 | 4,56m³ |
| Limpeza de sumidouro | 04 | Modelo em concreto | 1 | 23,33m² |
| Filtro Aneorobico | 04 | Modelo em concreto | 1 | 2,28m³ |
| Desentupimento/ Desobstrução | Sob Demanda | Instalação Hidro sanitária (Caixa de Esgoto) – modelo em alvenaria; | 03 | 0,60x0,60x0,40m |
|  | Sob Demanda | Encanamento da Rede Hidro Sanitária de um modo em geral – Modelo em PVC; | 30hr |  |
|  | Sob Demanda | Ralos do Banheiro/Cozinha- Modelo em PVC; | 05 | 0,30x0,30m |
|  | Sob Demanda | Pias do 3 Cuba Banheiro/Cozinha – Modelo em louça; | 02 | 0,80x0,55m |
|  |  | Pias do 1 Cuba Banheiro/Cozinha – Modelo em louça; | 3 | 0,80x0,55m |
|  | Sob Demanda | Caixa de Gordura - Modelo em alvenaria | 03 | 0,60x0,60m |
|  | Sob Demanda | Vaso sanitários/Mictório – Modelo em louça | 08 | 0,73x0,42x0,62 |
|  | Sob Demanda | Caixa D’ Agua Taça em metal | 01 | 12000l |