# MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Rondônia – SEBRAE-RO Prezados Senhores,

Após examinar todas as condições estipuladas pelo SEBRAE-RO, vimos apresentar proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.

# LOTE 01 – PORTO VELHO, ARIQUEMES E JARÚ

| LOTE | ITEM | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VLR UNIT. R$ | VLR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote 01 – Porto Velho | 01 | 15 | Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, incluindo mão de obra e todos os equipamentos necessários; |  |  |
|  | 02 | 15 | Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado com capacidade entre 40.000 e 60.000 BTU’S, incluindo mão de obra e todos os equipamentos necessários; |  |  |
|  | 03 | 20 | Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado, com capacidade entre 12.000 e 60.000 BTU’S, incluindo mão de obra e equipamentos. |  |  |
|  | 04 | 756 | Serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados MENSALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |
|  | 05 | 24 | Serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado com capacidade entre 40.000 e 60.000 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados MENSALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |
|  | 06 | 189 | Serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados TRIMESTRALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |
|  | 07 | 6 | Serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado com capacidade entre 40.000 e 60.000 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados TRIMESTRALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |
|  | 08 | 126 | Serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados SEMESTRALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |
|  | 09 | 4 | Serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado com capacidade entre 40.000 e 60.000 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados SEMESTRALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |
|  | 10 | 70 | Realização de medições de IBUTG, poeiras e CO2 no ambiente ao qual o equipamento estiver instalado em aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 60.000 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados ANUALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |
| – | 11 | 15 | Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, incluindo mão de obra e todos os equipamentos necessários; |  |  |
|  | 12 | 20 | Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado, com capacidade entre 12.000 e 39.900.000 BTU’S, incluindo mão de obra e equipamentos. |  |  |
|  | 13 | 192 | Serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados MENSALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |
|  | Lote 01 – Ariquemes ARIQUEMES 14 | 48 | Serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados TRIMESTRALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |
|  | 15 | 32 | Serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados SEMESTRALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |
|  | 16 | 15 | Realização de medições de IBUTG, poeiras e CO2 no ambiente ao qual o equipamento estiver instalado em aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados ANUALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |
| Lote 01 – Jarú | 17 | 05 | Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, incluindo mão de obra e todos os equipamentos necessários; |  |  |
|  | 18 | 10 | Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado, com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, incluindo mão de obra e equipamentos. |  |  |
|  | 19 | 84 | Serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados MENSALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |
|  | 20 | 21 | Serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados TRIMESTRALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |

|  | 21 | 14 | Serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados SEMESTRALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22 | 10 | Realização de medições de IBUTG, poeiras e CO2 no ambiente ao qual o equipamento estiver instalado em aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados ANUALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |
| Valor alocado para aquisição de peças e insumo em geral, conforme item 4.2 |  |  |  |  | R$ 30.000,00 |

LOTE 02 – JI-PARANA, CACOAL, PIMENTA BUENO, VILHENA E ROLIM DE MOURA

| LOTE | ITEM | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VLR UNIT. R$ | VLR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote 02– Ji-Paraná | 01 | 10 | Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, incluindo mão de obra e todos os equipamentos necessários; |  |  |
|  | 02 | 10 | Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado, com capacidade entre 12.000 e 60.000 BTU’S, incluindo mão de obra e equipamentos. |  |  |
|  | 03 | 96 | Serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados MENSALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |
|  | 04 | 24 | Serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado com capacidade entre 40.000e 60.000 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados MENSALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |
|  | 05 | 24 | Serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados TRIMESTRALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |
|  | 06 | 06 | Serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado com capacidade entre 40.000 e 60.000 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados TRIMESTRALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |
|  | 07 | 16 | Serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados SEMESTRALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |
|  | 08 | 04 | Serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado com capacidade entre 40.000 e 60.000 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados SEMESTRALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |
|  | 09 | 12 | Realização de medições de IBUTG, poeiras e CO2 no ambiente ao qual o equipamento estiver instalado em aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 60.000 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados ANUALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |
| Lote 02– Cacoal | 10 | 10 | Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, incluindo mão de obra e todos os equipamentos necessários; |  |  |
|  | 11 | 10 | Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado, com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, incluindo mão de obra e equipamentos. |  |  |
|  | 12 | 132 | Serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados MENSALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |
|  | 13 | 33 | Serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados TRIMESTRALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |
|  | 14 | 22 | Serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados SEMESTRALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |
|  | 15 | 15 | Realização de medições de IBUTG, poeiras e CO2 no ambiente ao qual o equipamento estiver instalado em aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados ANUALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |
| Lote 02– Pimenta Bueno | 16 | 10 | Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, incluindo mão de obra e todos os equipamentos necessários; |  |  |
|  | 17 | 05 | Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado, com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, incluindo mão de obra e equipamentos. |  |  |
|  | 18 | 84 | Serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados MENSALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |
|  | 19 | 21 | Serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados TRIMESTRALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |
|  | 20 | 14 | Serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados SEMESTRALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |
|  | 21 | 10 | Realização de medições de IBUTG, poeiras e CO2 no ambiente ao qual o equipamento estiver instalado em aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados ANUALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |
| Lote 02– Vilhena | 22 | 20 | Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, incluindo mão de obra e todos os equipamentos necessários; |  |  |
|  | 23 | 10 | Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado, com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, incluindo mão de obra e equipamentos. |  |  |
|  | 24 | 108 | Serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados MENSALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |
|  | 25 | 24 | Serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados TRIMESTRALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |
|  | 26 | 16 | Serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado com capacidade entre12.000 e 39.900 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados SEMESTRALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |
|  | 27 | 12 | Realização de medições de IBUTG, poeiras e CO2 no ambiente ao qual o equipamento estiver instalado em aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados ANUALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |
| Lote 02– Rolim de Moura | 28 | 10 | Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, incluindo mão de obra e todos os equipamentos necessários; |  |  |
|  | 29 | 10 | Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado, com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, incluindo mão de obra e equipamentos. |  |  |
|  | 30 | 100 | Serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados MENSALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |
|  | 31 | 24 | Serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados TRIMESTRALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |
|  | 32 | 16 | Serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados SEMESTRALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |
|  | 33 | 10 | Realização de medições de IBUTG, poeiras e CO2 no ambiente ao qual o equipamento estiver instalado em aparelho de ar condicionado com capacidade entre 12.000 e 39.900 BTU’S, seguindo a recomendação dos serviços a serem realizados ANUALMENTE, conforme descrito na tabela “TIPO E PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA” |  |  |
| Valor alocado para aquisição de peças e insumo em geral, conforme item 4.2 |  |  |  |  | R$ 30.000,00 |
| Valor total do Lote 02 |  |  |  |  |  |

Nossa proposta é válida por de 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para a sua entrega, sendo o preço ofertado firme e irreajustável durante o prazo de validade desta proposta.

Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, inclusive no que diz respeito aos serviços de instalação e reinstalação dos aparelhos, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

(Local),	de	de 2021.