DETALHAMENTO DO OBJETO

- OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva das portas vidro temperado da sede do sebrae Rondônia e suas unidade regionais com fornecimento de peças.

- DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: - Os serviços de manutenção das portas de vidro temperado da sede do Sebrae em Rondônia e suas unidades regionais serão solicitados sob demanda conforme a necessidade; - A contratada deverá realizar o serviço de manutenções e troca de peça conforme as localizações abaixo: Sede do Sebrae e Porto Velho - RO. Item; Equipamento; Local; Qtd de Folhas; Qtd Previsão de serviço. 01; Porta de vidro temperado com mola; Acesso hall de entrada da Diretoria do Sebrae; 2 móveis; 4. 02; Porta de vidro temperado sem mola; Entrada a Secretaria da Diretoria; 1 móvel; 4. 03; Porta de vidro temperado com mola; Acesso do Salão ao hall da diretoria; 1 móvel; 4. 04; Porta de vidro temperado com mola; Acesso do Salão para Unidade Regional de Porto Velho; 2 móveis; 4. 05; Porta de vidro temperado com mola; Acesso a Universidade Sebrae; 2 móveis; 4. 06; Porta de vidro temperado de correr; Sala de reunião unidade regional de Porto Velho; 1 Fixa; 4. 07; Porta de vidro temperado sem mola; Acesso do Salão ao banheiro masculino; 1 móvel; 4. 08; Porta de vidro temperado com mola; Acesso do Salão ao banheiro Feminino; 2 móveis; 4. 09; Porta de vidro temperado de correr; Acesso ao Jardim de inverno; 1 móvel; 4. 10; Porta de vidro temperado sem mola; Acesso a unidade de Tecnologia e informação; 1 móvel; 4. 11; Porta de vidro temperado de correr; Interna da unidade de Tecnologia da Informação; 1 Fixa; 4. 12; Porta de vidro temperado sem mola; Corredor Auditório; 2 móveis; 4. 13; Porta de vidro temperado com mola; Acesso ao Auditório; 2 móveis; 4. 14; Porta de vidro temperado com mola; Corredor auditório acesso espaço verde; 1 móvel; 4. 15; Porta de vidro temperado com mola; Acesso espaço verde ao estacionamento Diretoria; 2 móveis; 4. 16; Porta de vidro temperado com mola; Acesso espaço verde a sala dos terceirizados; 2 móveis; 4. 17; Porta de vidro temperado com mola; Acesso a sala de curso; 2 móveis; 4. 18; Porta de vidro temperado sem mola; Acesso ao estacionamento funcionários; 1 móvel; 4. 19; Porta de vidro temperado sem mola; Portaria frente; 1 móvel; 4. 20; Porta de vidro temperado sem mola; Portaria Fundos; 1 móvel; 4. Serviço de instalação e remoção de porta de vidro temperado - Sede. item; Tipo de Serviço; Especificação; Medidas aproximadas; Qtd Previsão de serviço. 01; Instalação; Porta de Vidro temperado 1 folha ou 2 Folhas; 2,40m a 0,90m; 10. 02; Remoção; Porta de Vidro temperado 1 folha ou 2 Folhas; 2,40m a 0,90m; 10. Unidade Regional de Ariquemes. Item; Equipamento; Local; Qtd de Folhas; Qtd Previsão de serviço. 01; Porta de vidro temperado com mola; Entrada Sebrae; 2 móveis; 4. 02; Porta de vidro temperado com mola; Acesso ao Atendimento; 2 móveis; 4. 03; Porta de vidro temperado de correr(lado direito); Acesso espaço coffe-break; 2 móveis; 4. 04; Porta de vidro temperado de correr(lado esquerdo); Acesso espaço coffe-break; 2 móveis; 4. Serviço de instalação e remoção de porta de vidro temperado - Unidade Regional de Ariquemes. item; Tipo de Serviço; Especificação; Medidas aproximadas; Qtd Previsão de serviço. 01; Instalação; Porta de Vidro temperado 1 folha ou 2 Folhas; 2,40m a 0,90m; 10. 02; Remoção; Porta de Vidro temperado 1 folha ou 2 Folhas; 2,40m a 0,90m; 10. Unidade Regional de Jaru. Item; Equipamento; Local; Qtd de Folhas; Qtd Previsão de serviço. 01; Porta de vidro temperado de correr; Entrada Sebrae; 2 móveis; 4. 02; Porta de vidro temperado de correr; Acesso auditório; 2 móveis; 4. 03; Porta de vidro temperado; Acesso atendimento ao auditório; 1 móvel; 4. Serviço de instalação e remoção de porta de vidro temperado - Unidade Regional de Jaru. item; Tipo de Serviço; Especificação; Medidas aproximadas; Qtd Previsão de serviço. 01; Instalação; Porta de Vidro temperado 1 folha ou 2 Folhas; 2,40m a 0,90m; 10. 02; Remoção; Porta de Vidro temperado 1 folha ou 2 Folhas; 2,40m a 0,90m; 10. Unidade Regional de Ji-Paraná. Item; Equipamento; Local; Qtd de Folhas; Qtd Previsão de serviço. 01; Porta de vidro temperado com mola; Entrada auditório; 3 móveis; 4. 02; Porta de vidro temperado sem mola; Acesso estacionamento; 1 móveis; 4. 03; Porta de vidro temperado de correr; Entrada Sebrae; 2 moveis; 4. Serviço de instalação e remoção de porta de vidro temperado - Unidade Regional de Ji-Paraná. item; Tipo de Serviço; Especificação; Medidas aproximadas; Qtd Previsão de serviço. 01; Instalação; Porta de Vidro temperado 1 folha ou 2 Folhas; 2,40m a 0,90m; 10. 02; Remoção; Porta de Vidro temperado 1 folha ou 2 Folhas; 2,40m a 0,90m; 10. Unidade Regional de Cacoal. Item; Equipamento; Local; Qtd de Folhas; Qtd Previsão de serviço. 01; Porta de vidro temperado com mola; Entrada Sebrae; 2 móveis; 4. 02; Porta de vidro temperado com mola; Acesso ao Atendimento; 2 móveis; 4. 03; Porta de vidro temperado de correr(lado direito); Acesso espaço coffe-break; 2 móveis; 4. 04; Porta de vidro temperado de correr(lado esquerdo); Acesso espaço coffe-break; 2 móveis; 4. Serviço de instalação e remoção de porta de vidro temperado - Unidade Regional de Cacoal. item; Tipo de Serviço; Especificação; Medidas aproximadas; Qtd Previsão de serviço. 01; Instalação; Porta de Vidro temperado 1 folha ou 2 Folhas; 2,40m a 0,90m; 10. 02; Remoção; Porta de Vidro temperado 1 folha ou 2 Folhas; 2,40m a 0,90m; 10. Unidade Regional de Rolim de Moura. Item; Equipamento; Local; Qtd de Folhas; Qtd Previsão de serviço. 01; Porta de vidro temperado de correr; Entrada Sebrae; 2 móveis; 4. 02; Porta de vidro temperado de correr; Acesso ao auditório; 2 móveis; 4. Serviço de instalação e remoção de porta de vidro temperado - Unidade Regional de Rolim de Moura. item; Tipo de Serviço; Especificação; Medidas aproximadas; Qtd Previsão de serviço. 01; Instalação; Porta de Vidro temperado 1 folha ou 2 Folhas; 2,40m a 0,90m; 10. 02; Remoção; Porta de Vidro temperado 1 folha ou 2 Folhas; 2,40m a 0,90m; 10. Unidade Regional de Pimenta Bueno. Item; Equipamento; Local; Qtd de Folhas; Qtd Previsão de serviço. 01; Porta de vidro temperado com mola; Entrada Sebrae; 2 móveis; 4. 02; Porta de vidro temperado sem mola; Acesso auditório; 2 móveis; 4. 03; Porta de vidro temperado sem mola; Entrada auditório; 2 móveis; 4. Serviço de instalação e remoção de porta de vidro temperado – Unidade Regional de Pimenta Bueno. item; Tipo de Serviço; Especificação; Medidas aproximadas; Qtd Previsão de serviço. 01; Instalação; Porta de Vidro temperado 1 folha ou 2 Folhas; 2,40m a 0,90m; 10. 02; Remoção; Porta de Vidro temperado 1 folha ou 2 Folhas; 2,40m a 0,90m; 10. Unidade Regional de Vilhena. Item; Equipamento; Local; Qtd de Folhas; Qtd Previsão de serviço. 01; Porta de vidro Temperado com mola; Entrada Principal; 2 moveis; 4. 02; Porta de vidro temperado de correr sem mola; Porta dos Fundos; 2 fixas e 2 moveis - Esquadrias; 4. 03; Porta de vidro temperado de correr sem mola; Aceso ao atendimento; 1 móvel e 1 fixa; 4. 04; Porta de vidro temperado de correr sem mola; Acesso sala de descanso; 1 móvel e 1 fixa; 4. 05; Porta de vidro temperado de correr sem mola; Acesso a sala de treinamento; 1 móvel e 1 fixa; 4. Serviço de instalação e remoção de porta de vidro temperado - Unidade Regional de Vilhena. Item; Equipamento; Local; Qtd de Folhas; Qtd Previsão de serviço. 01; Instalação; Porta de Vidro temperado 1 folha ou 2 Folhas; 2,40m a 0,90m; 10. 02; Remoção; Porta de Vidro temperado 1 folha ou 2 Folhas; 2,40m a 0,90m; 10. - DAS MANUTENÇÕES - A manutenção preventiva destina-se a manter todas as portas de vidro temperado e a porta de vidro comum dentro das condições normais de funcionamento, evitando a ocorrência de quaisquer problemas, de acordo com o estipulado na especificação do objeto ou em atendimento à solicitação do gestor do contrato; - As manutenções corretivas de todas as portas de vidro temperado e porta de vidro comum corresponde à atuação imediata após a ocorrência de defeitos ou mau funcionamento com o objetivo de corrigi-los e deverão ocorrer sempre que solicitado pelo gestor do contrato. - Para as manutenções preventivas e corretivas dos objetos, a contratada deverá fornecer mão-de-obra especializada, ferramentas, todos os materiais de consumo, quaisquer peças e equipamentos necessários à realização dos serviços, sem ônus para o Sebrae em Rondônia e que deverão seguir as especificações dos fabricantes, normas técnicas pertinentes ao objeto e legislação vigente; - Os serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva serão executados, sempre que possível, nos locais onde se encontram as portas, fixas, móveis. # DOS PRINCIPAIS ITENS DE VERIFICAÇÃO NAS MANUTENÇÕES - Inspeção e ajuste em todos os mecanismos das portas fixas e móveis, assim como as substituições de peças que estejam danificadas ou desgastadas, tais como: molas, dobradiças, miolo de dobradiça, pinos de dobradiça, pinos de trincos e mancais, maçanetas ou quaisquer outros componentes, peças e acessórios necessários ao perfeito funcionamento das portas de vidro temperado . - Limpeza dos alojadores de trincos, no piso e batentes, com remoção de resíduos e objetos estranhos que dificultem o funcionamento de suas partes móveis. - Lubrificação todas as partes móveis, regulagem ou substituição dos materiais que se fizerem necessários. - Demais verificações e reparos necessários ao perfeito funcionamento de todas as portas ainda que não elencados acima - VALOR ESTIMADO PARA PEÇAS # Fica esclarecido que os valores apresentados são meramente referenciais e têm a única finalidade de subsidiar as participantes a elaborarem suas propostas, não importando, em nenhuma hipótese, em compromisso do contratante de atendimento de tais valores. # O valor médio aproximado para aquisição de peças para as 44 portas de vidro temperado é de R$ 30.000,00,(trinta mil reais) baseado no custo médio das peças pesquisado pela internet. # DOS FORNECIMENTO DE PEÇAS - Identificada à necessidade de reparação, correção, reconstrução ou substituição de peças das portas de vidro a CONTRATADA deverá demonstrar o melhor preço das peças através de orçamentos, tabelas ou outros meios, encaminhando para análise e aprovação do serviço, considerando as seguintes possibilidades: - Os orçamentos somente serão necessários se o valor total orçado para peças ultrapassar o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). - Se o valor do orçamento pela CONTRATADA for menor ou igual ao valor de mercado, o serviço será executado pela CONTRATADA, conforme o valor do orçamento apresentado. - O SEBRAE/RO se reserva no direito de diligenciar os orçamentos apresentados pela CONTRATADA; - Após análise e aprovação do orçamento será emitida a Ordem de Serviço – OS, onde o SEBRAE/RO autorizará a execução conforme orçamento aprovado; - Todas as peças a serem substituídas deverão ser novas, originais ou genuínas, conforme descrição do fabricante; - Todas as peças, quando substituídas, deverão ser entregues ao SEBRAE/RO, após os serviços executados;

# RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES - COMPETE À CONTRATADA: Sem prejuízo das demais disposições deste contrato, a CONTRATADA fica obrigada a: I. Realizar o objeto do contrato em estrita observância ao expresso e previamente autorizado pelo Sebrae em Rondônia; II. Respeitar as normas e políticas de segurança do Sebrae em Rondônia; III. Cumprir rigorosamente as especificações técnicas e os prazos constantes no documento pertinente ou descrição do objeto, cabendo ainda à CONTRATADA a exclusiva responsabilização legal, administrativa e técnica pela execução das atividades inerentes ao objeto contratado; IV. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Sebrae em Rondônia, atendendo de imediato às reclamações; V. Manter entendimento com o Sebrae em Rondônia, objetivando evitar transtornos nos atendimentos, mantendo sempre a Instituição informada de dados relevantes; VI. Responsabilizar-se pelas despesas com o cumprimento das obrigações sociais, civis, fiscais, tributárias e trabalhistas, decorrente a execução total deste contrato, correndo todas por sua exclusiva conta, inexistindo qualquer tipo de solidariedade do Sebrae em Rondônia para com estas obrigações; VII. Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre realização do objeto; VIII. Cumprir todas as legislações federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes durante a execução do contrato, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que der causa; IX. Arcar com todas as despesas referentes à mão-de-obra, transportes, equipamentos auxiliares, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, contribuições para a Previdência Social e demais despesas diretas ou indiretas inerentes aos serviços e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução de entrega do objeto do instrumento contratual, inclusive quanto à criação de novos encargos, ficando o Sebrae em Rondônia excluído de qualquer solidariedade e responsabilidade civil, penal, fiscal, tributária ou trabalhista; X. Não assumir quaisquer despesas em nome e por conta do Sebrae em Rondônia, sem expressa autorização; XI. Orientar seus funcionários quanto a não existência de vínculo empregatício com a Sebrae em Rondônia; XII. Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório, em especial a sua regularidade fiscal, através da apresentação das respectivas certidões, quais sejam: Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (abrangendo inclusive as contribuições sócias previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº. 8.212/1991), de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da sede da pessoa jurídica, e para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), além da Certidão de Débitos Trabalhistas; XIII. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Sebrae em Rondônia e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados ou prepostos na execução dos serviços contratados, exceto em casos fortuitos ou de força maior contemplados no Código Civil Brasileiro, isentando em qualquer caso o Sebrae em Rondônia em toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência de prejuízo; XIV. Responsabilizar-se por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patrimônio do Sebrae em Rondônia, reparando às suas custas os mesmos, durante ou após a execução dos serviços contratados sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte da Sebrae em Rondônia; XV. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o Sebrae em Rondônia; XI. Orientar seus funcionários quanto a não existência de vínculo empregatício com a Sebrae em Rondônia; XII. Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório, em especial a sua regularidade fiscal, através da apresentação das respectivas certidões, quais sejam: Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (abrangendo inclusive as contribuições sócias previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº. 8.212/1991), de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da sede da pessoa jurídica, e para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), além da Certidão de Débitos Trabalhistas; XIII. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Sebrae em Rondônia e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados ou prepostos na execução dos serviços contratados, exceto em casos fortuitos ou de força maior contemplados no Código Civil Brasileiro, isentando em qualquer caso o Sebrae em Rondônia em toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência de prejuízo; XIV. Responsabilizar-se por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patrimônio do Sebrae em Rondônia, reparando às suas custas os mesmos, durante ou após a execução dos serviços contratados sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte da Sebrae em Rondônia; XV. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o Sebrae em Rondônia; XVI. Responder por todas as obrigações sociais, fiscais, parafiscais, previdenciárias e trabalhistas e outras que incidam ou venham a incidir sobre este contrato, bem como sobre os serviços contratados com terceiros e sobre os contratos de trabalho que mantiver com seus empregados ou prepostos, incluídas as relativas a acidentes de trabalho. XVII. Responder civilmente, pelos atos praticados por seus empregados e prepostos, quando da execução do objeto deste instrumento, suportando os ônus decorrentes de quaisquer danos materiais e morais, por eles causados a bens e pessoas, sem prejuízo do direito de regresso. XVIII. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos, não transfere ao Sebrae em Rondônia a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. XIX. Na hipótese do Sebrae em Rondônia ser compelido a efetuar o pagamento de qualquer débito fiscal, trabalhista, previdenciário, civil ou de outra natureza, referentes às atividades necessárias ao cumprimento deste contrato, deverá a CONTRATADA ressarcir dos valores pagos a este título. XX. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e prepostos, quando nas dependências do Sebrae em Rondônia, devendo adotar as providências que, a respeito, exigir a legislação em vigor; XXI. Manter sigilo total não divulgando quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos trabalhos a serem executados ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do objeto, sem autorização, por escrito, do Sebrae em Rondônia, sob pena de aplicação das sanções cabíveis; XXII. Responder pelo sigilo de todas as informações a que tiver acesso em decorrência do objeto desta contratação; XXIII. Sob nenhuma hipótese, veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca do conteúdo objeto do contrato, sem prévia autorização do Sebrae em Rondônia, bem como transferir a responsabilidade da CONTRATADA para outras empresas; XXIV. Prestar informações e esclarecimentos ao Sebrae em Rondônia sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a CONTRATADA, independentemente de solicitação; XXV. Responder por quaisquer danos causados ao Sebrae em Rondônia ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou seu dolo na execução do contrato; a fiscalização ou o acompanhamento do contrato pelo Sebrae em Rondônia não reduzirão ou excluirão a responsabilidade da CONTRATADA; XXVI. Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com o objeto deste Contrato, mesmo que para isso outra solução não prevista, tenha que ser apresentada para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para o Sebrae em Rondônia, desde que de responsabilidade da CONTRATADA; Parágrafo Primeiro: Caso o Sebrae em Rondônia seja demandado como réu ou reclamado, em quaisquer ações judiciais ou administrativas que possam ocorrer em consequência da execução deste contrato, em especial reclamações trabalhistas, solidariamente ou subsidiariamente, de empregados ou representantes, autônomos, prestadores de serviços e assemelhados, que prestem serviços para a CONTRATADA, fica essa obrigada a reembolsar ao Sebrae em Rondônia, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados do recebimento da intimação para pagamento da condenação, as despesas decorrentes da eventual condenação, custas, inclusive honorários periciais e advocatícios, com juros e atualização monetária. Parágrafo Segundo: A comprovação da regularidade fiscal, referida no inciso XII desta cláusula, dar-se-á através da apresentação de certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa, respectivamente.

- COMPETE AO SEBRAE/RO: Sem prejuízo das disposições contidas neste instrumento, o Sebrae em Rondônia fica obrigado a: I. Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, de modo a zelar pela qualidade, transparência e agilidade na execução do objeto, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA; II. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, após a disponibilização do serviço e dos relatórios de consolidação, mediante apresentação de nota fiscal com o devido atesto pelo gestor responsável pela fiscalização do instrumento contratual; III. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições estabelecidas neste Contrato; IV. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; V. Fiscalizar e Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas, eventuais atrasos e irregularidades constatadas na execução dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; VI. Exigir o fiel cumprimento de todos os requisitos acordados e da proposta apresentada, avaliando, também, a qualidade dos serviços realizados podendo rejeitá-los no todo ou em parte; VII. Verificar a documentação apresentada para fins de pagamento; VIII. Conferir a Nota Fiscal/Fatura/Recibo apresentada pela CONTRATADA em prazo que permita o seu pagamento no período referido no Contrato; IX. Comunicar formalmente à CONTRATADA sobre qualquer irregularidade constatada na execução do objeto contratado; X. Designar o Gestor e o Fiscal do contrato, o qual certificará a qualidade e aceite do objeto contratado;

# QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA: no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica ou Declaração, fornecido em papel timbrado por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprove que desempenha ou desempenhou atividades compatíveis com o objeto desta contratação.

# VIGÊNCIA: - O contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado, não ultrapassando o limite estipulado em Resolução CDN nº 439/2023, em seu ANEXO I – REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SISTEMA SEBRAE: Art. 36. Os contratos terão prazo determinado, não podendo ultrapassar, inclusive com suas eventuais prorrogações, o limite máximo de 10 (dez) anos, ressalvadas as hipóteses previstas neste artigo, desde que haja previsão no processo de contratação, com ou sem licitação, e que as condições permaneçam vantajosas.

# DA VISTORIA: # A proponente que decidir não realizar a vistoria e, eventualmente, subestimar sua proposta, incorrerá em risco típico do seu negócio, não podendo, futuramente, opô-lo contra o sebrae/ro para eximir-se de qualquer obrigação assumida ou para rever os termos do contrato que vier a firmar;

# PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO PRODUTO/SERVIÇO: Após autorização do serviço, a CONTRATADA terá o período de até 24 (vinte e quatro horas), o início da execução do serviço quando for na sede do Sebrae; Nas unidades Regionais após a autorização do serviço a CONTRATADA terá o período de 48horas para iniciar a execução do serviço.

# DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: SEBRAE/RO; MUNICIPIO; ENDEREÇO. SEDE; PORTO VELHO; Av. Campo Sales 3421, olaria. ESCRITÓRIOS REGIONAIS; ARIQUEMES; Av. Tancredo Neves, 1730 – Setor Institucional.. JARU; Av. João Batista, nº 3038, Setor 01. JI- PARANÁ; Rua. Raimundo Alves de Abreu da Silva, 742 - Centro.. CACOAL; Av. Castelo Branco, 17020 - INCRA.. PIMENTA BUENO; Rua. Fagundes Varela, 361 - Centro. VILHENA; Av. Rony de Castro Pereira, 4061- Setor 5. ROLIM DE MOURA; Av. 25 de Agosto, 6.172 - Bairro Industrial.

# FORMA DE PAGAMENTO: - A CONTRATADA deverá encaminhar a Nota Fiscal/Fatura de produto/serviço por e-mail ou diretamente pelo sistema SE ou no Sebrae em Rondônia na Avenida Campos Sales, 3421, Bairro Olaria, Porto Velho - Rondônia e endereçada ao gestor do contrato, com entrega protocolada, a fim de que sejam adotas as medidas afetas ao pagamento; - O pagamento será efetuado mediante crédito em conta bancária indicada pela empresa registrada, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados na data da apresentação de nota fiscal ao Sebrae em Rondônia, e devidamente atestada após verificação da regularidade fiscal da CONTRATADA; - A Nota Fiscal deverá ser entregue ao Sebrae em Rondônia pela CONTRATADA, respeitando a data limite do dia 20 de cada mês para entrega do documento fiscal; - Para fins de pagamento, a empresa deverá informar os dados bancários (Banco, número da agência, conta corrente e PIX), que poderão ser apresentados na sua proposta de preços inicial, final ou após a homologação da licitação; - Quaisquer despesas decorrentes de transações bancárias correrão por conta da CONTRATADA; - O Sebrae em Rondônia poderá deduzir, do montante a pagar, as indenizações devidas pela CONTRATADA em razão de inadimplência; - As Notas Fiscais/Faturas não aprovadas pelo Sebrae em Rondônia com erros ou circunstância que impeça a liquidação da despesa serão devolvidas pelo Gestor à CONTRATADA para as correções, acompanhadas dos motivos de sua rejeição, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, sem qualquer tipo de reajuste de seu valor ou qualquer ônus para o Sebrae em Rondônia, seja ele a que título for; - Deverão constar obrigatoriamente no corpo das notas fiscais as seguintes informações: - Descrição dos produtos/serviços fornecidos, quantidade do produto, preço unitário, preço total e data de emissão; - Informar o número da Contrato; Valor total, com as deduções de impostos devidos; Banco, número da agência, conta corrente e PIX para o pagamento. - Serão suspensos os pagamentos se no ato da atestação, os materiais entregues não estiverem de acordo com a especificação requerida, até que seja promovida sua substituição / regularização; - É condição para o recebimento dos créditos decorrentes dos produtos fornecidos, a CONTRATADA apresentar juntamente com as notas fiscais/faturas as Certidões que comprovem sua regularidade fiscal com os seguintes documentos: a) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais/INSS; b) Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais; c) Certidão de Regularidade de Tributos Municipais; d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – TST.