LOTE 01 – CACOAL

Cobertura de estrutura metálica, cor preto, com telhamento de policarbonato alveolar sistema multiclick 6mm, cor transparente. Acabamento em perfil U de alumínio em volta do policarbonato vedando a entrada de água. Ripamento a cada 0,75 metros. Inclinação de 10%. Inclusos acessórios de montagem. Incluso rufo de vedação nas paredes.

Dimensões: 6,00 metros x 3,70 metros. Área = 22,20 m²

Medidas do Rufo: 15,70 metros

Detalhamento da estrutura metálica:

Tubos de aço galvanizado 30x30mm, chapa 18, com fundo em zarcão e pintura anticorrosiva de alta resistência.

Endereço: Rua Castelo Branco, nº 17020, Incra - Cacoal-RO

Local de instalação:

LOTE 02 – ARIQUEMES

Cobertura de estrutura metálica, cor preto, com telhamento de policarbonato alveolar sistema multiclick 6mm, cor transparente. Acabamento em perfil U de alumínio em volta do policarbonato vedando a entrada de água.  Ripamento a cada 0,75 metros. Inclinação de 10%. Incluso acessórios de montagem. Incluso rufo de vedação na parede.

Dimensões: 10,50 metros x 2,00 metros. Área = 21,00 m²

Medidas do Rufo: 10,50 metros

Detalhamento da estrutura metálica:

Tubos de aço galvanizado 30x30mm, chapa 18, com fundo em zarcão e pintura anticorrosiva de alta resistência.

Endereço: Avenida Tancredo Neves, nº 1730, Setor Institucional - Ariquemes-RO

Local de instalação:

Imagens ilustrativas telha policarbonato multiclick: