ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Rondônia – Sebrae/RO

CNPJ: 04.774.105/0001-59

Prezados Senhores,

Vimos apresentar proposta, nos termos consignados mencionados no ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento sob demanda de ferramentas e materiais para manutenção predial tais como materiais elétricos, hidráulicos e de obra civis para atender a sede e as unidades regionais do Sebrae Rondônia

| LOTE 01 – Ferramentas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unid | Qtd | Valor Unit | Valor Total |
| 01 | Parafusadeira de 12V Bateria: 12V 1.5Ah Bateria de íons de Lítio Capacidade de perfuração: Aço: 10mm Madeira: 21mm Alvenaria: 8mm Rotações por minuto: Alta: 0 - 1.700 RPM Baixa: 0 - 450 RPM Impactos por minuto: Alta: 0 - 25.500 IPM Baixa: 0 - 6.750 IPM Torque: Junta rígida: 30Nm Junta flexível: 14Nm Emissão de vibrações: 13 m/s² Incerteza K: 1.5 m/s² Dimensões (C x L x A): 193 x 66 x 212mm Peso: 1.1kg 1 Bateria 12V 1.5Ah 1 Carregador bivolt | Unid. | 1 |  |  |
| 02 | Furadeira de Impacto Reversível GSB 650W-127V Potência:650W; - Torque máx. em materiais macios: 10,8 Nm; - Amplitude de aperto, min./máx.: 1,5 - 13 mm; - Nº máx. de impactos em vazio: 0 - 47250 i.p.m. Perfurar metal : - Valor de emissão de vibrações ah 3 m/s²; - Incerteza K 1.5 m/s². Perfurar com percussão em concreto: - Valor de emissão de vibrações ah 26 m/s²; - Incerteza K 3 m/s². Parafusar: - Valor de emissão de vibrações ah 2.5 m/s²; - Incerteza K 1.5 m/s². Especificações: - Rendimento com eficiência e qualidade; - Perfurações em concreto, alvenaria, madeira e metal com e sem impacto; - Muito leve e compacta, com apenas 1,6 kg: facilita o trabalho em locais estreitos e de difícil acesso; - Interruptor com velocidade variável; - Composição: Poliamida, metal e elastômero; - Acabamento/ Composição do cabo: Borracha e Cobre; - Conta com empunhadura emborrachada; - Possui botão trava para trabalhos contínuos. Faixa de perfuração: - Diâmetro de perfuração em concreto: 13 mm; - Diâmetro de perfuração em madeira: 25 mm; - Diâmetro de perfuração em aço: 10 mm; - Diâmetro de perfuração em alvenaria: 15 mm. Acompanha: - 1 Empunhadeira auxiliar; - 1 Chave de mandril; - 1 Manual de Instruções; - 1 Maleta. |  | 1 |  |  |
| 03 | Motopodas ou Motpodadora a combustão Potência KW: 0,95 Cilindradas cm³: 25.4 Potência HP: 1.3 Peso kg: 6.6 Combustível: Gasolina Largura ou ranhura do sabre: 1.1 Comprimento total mínimo: 270cm Comprimento total máximo: 390cm Cinturão balance ou apoio dorsal ou similar | Unid. | 1 |  |  |
| 04 | Mini alicate de corte Diagonal Mini alicate de corte diagonal 5” com mola Cabo emborrachado antideslizante, para melhor a estabilidade do usuário; Uso profissional ou doméstico; Utilizado para reparo e corte em fios, arames e etc | Unid. | 2 |  |  |
| 05 | Jogo de Chaves Fenda/Phillips, 12 Peças, Haste isolada 1000v 1 Conjunto de 12 Chaves de Fenda e Phillips uso Profissional com Haste Isolada 1000V. Cabo e haste isolados 1000V de acordo com a norma NBR 9699 e recomendação da NR-10; 6 - Chaves Fenda: (1/4x4'' - 3/16x6'' - 3/16x4'' - 1/8x2'' - 1/8x4'' - 1/8x3'' ); 6 - Chaves Phillips: (1/4x5'' - 3/16x3'' - 3/16x5'' - 3/16x4'' - 1/8x2'' - 1/8x3'') | Unid. | 2 |  |  |
| 06 | Chave Teste 130mm de 100V a 500V Capacidade 100V a 500V; Medida: 130mm; Haste niquelada. | Unid. | 2 |  |  |
| 07 | Bolsa de ferramenta Multilateral com mínimo 37 bolso: Poliéster 1200fios ou lona; Tamanho aproximado 46cm(comprimento) x 30cm(largura) x 30cm(altura) podendo variar 10% para mais ou para menos Abertura dupla para máxima visibilidade do conteúdo bolso para pastas; Prendedor de velcro para armazenar fitas ou fio; Base plástica a prova d'água que protege de líquidos e poeira do chão; -Múltiplos compartimentos de fácil acesso para máxima organização; - Alça emborrachada para maior agarre e conforto; - Alças para ferramentas elétricas. | Unid. | 2 |  |  |
| 08 | Lanterna Recarregável, 80-100 Lúmens, Bateria De Lítio; Alcance Máximo: 200 metros Alimentação da Lanterna :Recarregável Bateria: 3,7 V - 1,2 Ah - Íons de lítio Comprimento da Lanterna: 155mm Diâmetro da Lente: 37mm Entrada de Carregamento: Mini USB 5 V DC Fluxo Luminoso (lúmens): LED frontal: 80 lm / LED lateral: 100 lm Quantidade de Leds: 2 LEDS: 1 LED alto brilho frontal / 1 LED COB Lateral Tempo de Carga: Aproximadamente 4h Tensão (V): 5 V DC / 1 A (cabo de carregamento micro USB) Tipo de Lâmpada: Frontal: Led / Lateral: Led COB | Unid. | 2 |  |  |
| 09 | Nível Magnético de Alumínio com 3 Bolhas mínimo 30cm 11 Pol: Dimensões aproximadas: 30x6x3cm Fabricado em Alumínio Visores de Nível Bolha: Vertical Horizontal Ângulo de 45° Régua Escalonada em cm/pol Base Magnética Orifício para pendurar/armazenar | Unid. | 2 |  |  |
| 10 | Nível de laser com bolsa de proteção Mínimo 10m e máximo 15m; Linha cruzada Dimensões aproximadas: ‎7,2 x 5,5 x 7,1cm Bolsa de proteção Cor de feixe do laser: Vermelho | Unid | 1 |  |  |
| 11 | Kit Jogo de Chaves de Fenda Philips reforçadas no mínimo 12 Peças - 2 Chave de Fenda Ponta Chata 3/16x4" - 2 Chave de Fenda Ponta Chata 1/4x4" - 2 Chave de Fenda Clipe Ponta Chata 1/8x3" - 2 Chave de Fenda Ponta Cruzada 1/8x3" - 2 Chave de Fenda Ponta Cruzada 3/16x4" - 2 Chave de Fenda Ponta Cruzada 1/4x4" | Unid. | 2 |  |  |
| 12 | Trena a laser 50M com Bolsa Proteção IP54 contra água e poeira Faixa de medição: 0,05 a 50 metros Cor laser: Vermelho Dimensões aproximadas: ‎10,6 x 2,4 x 4,5cm Bluetooth | Unid | 1 |  |  |
| 13 | Trena métrica de 10 metros de metal Espessura de mínimo de 2,5mm Retrátil 2 Travas Metal | Unid. | 3 |  |  |
| 14 | Trena métrica de 50 metros fibra de carretel Comprimento de 50 metros; Largura 12,5mm Corpo fabricado em plástico; Fita em fibra de vidro Com manivela | Unid. | 1 |  |  |
| 15 | Lona Reforçada Impermeável com ilhós Grossa: Fabricada em polietileno Largura: 4m Comprimento: 3m Cor: Azul ou preta | Unid. | 5 |  |  |
| 16 | Lona Reforçada Impermeável com ilhós Grossa: Fabricada em polietileno Largura: 5m Comprimento: 5m Cor: Azul ou preta | Unid. | 5 |  |  |
| 17 | Corda de tecido trançada Diâmetro 6mm Trançada Multifilamento | Metro | 50 |  |  |
| 18 | Corda de tecido trançada Diâmetro 10mm Trançada Multifilamento | Metro | 50 |  |  |
| 19 | Jogo de Chave de Fenda Longa com ponta magnética(imã) Haste de no mínimo 30cm 6 Polegadas 12 Polegadas 18 Polegadas | Unid. | 3 |  |  |
| 20 | Jogo de Chave de philips Longa com ponta magnética(imã) Haste de no mínimo 30cm 6 Polegadas 12 Polegadas 18 Polegadas | Unid | 5 |  |  |
| 21 | Jogo de Pontas Bits para Parafusadeira com no mínimo 25 peças Composto por: 16 Bits de 25mm: - 03 Phillips: PH 1/2/3 - 03 Pozidrive: PZ 1/2/3 - 03 Fenda simples SL 4,5/5,5/8,0 - 03 Hexagonal HEX 4/5/6 - 04 Tork T15/20/25/30 8 Bits de 50mm - 03 Phillips PH 1/2/3 - 02 Fenda simples SL 4,5/5,5 - 03 Tork T15/20/25 1 suporte universal magnético | Unid. | 2 |  |  |
| 22 | Broca de Videa – Concreto Em aço carbono, aço rápido e com ponta de vídea: Tamanhos: Nº 5 Nº 6 Nº 8 Nº 8 Nº 10 Nº 10 Nº 12 | Unid. | 10 |  |  |
| 23 | Broca de aço de carbono para Madeira Tamanhos aproximados: Nº 3,0 mm Nº 4,0 mm Nº 5,0 mm Nº 7,0 mm Nº 8,0 mm Nº 10,0mm | Unid. | 3 |  |  |
| 24 | Broca para metal Em aço carbono, aço rápido e com ponta de vídea Tamanhos aproximados: Nº 4,0 mm Nº 5,0 mm Nº 7,0 mm Nº 8,0 mm Nº 10,0mm | Unid. | 3 |  |  |
| 25 | Alicate Universal 200mm 8’’ Produto em conformidade a NR10 isolação 1000v; Para uso em locais com baixas tensões de até 1000v em corrente alternada | Unid. | 2 |  |  |
| 26 | Alicate de corte diagonal 165mm(6.1/2’’) Produto em conformidade a NR10 isolação 1000v Para uso em locais com baixas tensões de até 1000v em corrente alternada | Unid. | 2 |  |  |
| 27 | Alicate de bico meia cana curto com corte 6” Produto em conformidade a NR10 isolação 1000v Para uso em locais com baixas tensões de até 1000v em corrente alternada | Unid. | 1 |  |  |
| 28 | Escada de alumínio de 08 degraus: Material: Alumínio Suporta até 120kg Aberta 2,20m Fechada 2,32m | Unid | 2 |  |  |
| 29 | Jogo de Chave Allen 1,5 a 10mm de mínimo 9 peças. Material de liga de aço Hexagonal Tamanho de 1,5 a 10mm | Unid | 2 |  |  |
| 30 | Jogo de Serra copo com 7 peças - Jogo de serras copo bimetal com 2" de altura - Tamanhos: 3/4" (19 mm), 7/8" (22 mm), 1.1/8" (29 mm), 1.1/4" (32 mm), 1.3/8" (35 mm) - Ideal para furar buracos em madeiras e metais | Unid | 2 |  |  |
| 31 | Serra copo para alvenaria Tamanhos: - 20mm - 25mm - 32mm - 40mm | Unid | 2 |  |  |
| 32 | Esmerilhadeira Pequeno porte Angular 800w – 4.1/2 Especificações Técnicas: -Potência 800 W -Tensão 127V -Diâmetro do disco 4 1/2" (115 mm) -Rotações por minuto 12.000 RPM -Eixo M14 -Peso 1.7 Kg | Unid | 1 |  |  |
| 33 | Disco de corte para esmerilhadeira Tamanho: 4¹/²’’ | Unid | 10 |  |  |
| 34 | Disco esmeril para esmerilhadeira Tamanho: 6x3/4x1/2’’ | Unid | 2 |  |  |
| 35 | Lixadeira Profissional Orbital 1/4 de Lixa, no mínimo 250W – 127V – Com filtro - Motor de no mínimo de 250W - Com empunhadura antiderrapante. - Número de oscilações: 14000 opm. - Diâmetro da oscilação de 1.5mm. - Velocidade de rotação máxima de 14000rpm. - Dimensões mínima da placa da lixa: 101mm de largura por 112mm de comprimento. - Diâmetro da placa da lixa: 140mm. - Peso mínimo 1.2kg. - Coletor de pó | Unid | 1 |  |  |
| 36 | Detector de parede multifuncional - Detectar metais ferrosos e fios de metal AC não ferrosos, madeira - Profundidade máxima de digitalização/alcance: 110mm - Metais ferrosos: 110mm - Metais não ferrosos (tubo de cobre): 110mm - Condutores de cobre (ao vivo): 50mm - Tubo de madeira e PVC: 25mm - Desligue automático após aprox: 5min - Condição operacional : - Temperatura: -10 ° C a 50 ° C - Umidade: <75% - Altitude: <2000m - Temperatura de armazenamento: -20 ° C a 70 ° C - Tipo de alimentação: Bateria 3 * 1.5V, AAA Alkaline (não incluído) - Voltagem: mínimo 12V - Dimensões: 185 * 85 * 33mm - Peso: 180g - Quantidade de ajuste de sensibilidade: mínimo 05 - Com tela LCD Materiais inclusos: 1 detector de parede 1 bolsa 1 manual do usuário | Unid | 1 |  |  |
| 37 | Martelete Demolidor Mínimo 5,4kg Encaixe Sextavado - Potência Mínima: 900W - Impactos por minuto: 2.900 - Força: 7.2 joules - Dimensões (C x L x A): 406 x 99 x 232mm - Peso Minimo: 5.4kg - Emissão de vibrações: 16.5 m/s² - Incerteza K: 1.5m/s² # Talhadeira 280 mm sextavado 17 mm para martelete demolidor # Ponteiro 280 mm sextavado 17 mm para martelete demolidor | Und |  |  |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |

| Lote 02 – materiais elétricos para manutenção em geral |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unid | Quant | Valor Unit | Valor Total |
| 01 | Cabo Flexível 1.,5mm - 50m- Cor Azul | Unid | 1 |  |  |
| 02 | Cabo Flexível 2.,5mm rolo de 100m – Cor Azul | Rolo | 3 |  |  |
| 03 | Cabo Flexível 2.,5mm rolo de 100m – Cor Verde | Rolo | 3 |  |  |
| 04 | Cabo Flexível 2.,5mm rolo de 100m – Cor Vermelho | Rolo | 3 |  |  |
| 05 | Cabo Flexível 4.mm rolo de 100m – Cor Azul | Rolo | 3 |  |  |
| 06 | Cabo Flexível 4.mm rolo de 100m – Cor Verde | Rolo | 3 |  |  |
| 07 | Cabo Flexível 4.mm rolo de 100m – Cor Vermelho | Rolo | 3 |  |  |
| 08 | Cabo Flexível 6.mm rolo de 100m – Cor azul | Rolo | 3 |  |  |
| 09 | Cabo Flexível 6.mm rolo de 100m – Cor Verde | Rolo | 3 |  |  |
| 10 | Cabo Flexível 6.mm rolo de 100m – Cor vermelho | Rolo | 3 |  |  |
| 11 | Luva de emenda 2,5mm Material: Cobre eletrolítico e isolação em PVC rígido Cor: Azul Tamanhos Aproximados: 24,6x5,5x5,5mm Caixa com 100und | Caixa | 1 |  |  |
| 12 | Luva de emenda 4 mm a 6 mm Material: Cobre eletrolítico e isolação em PVC rígido Cor: Amarelo ou azul Caixa com 100und | Caixa | 1 |  |  |
| 13 | Terminal olhal anel 5,3mm para cabo até 2,5mm. Embalagem com 100und na cor azul | Embalagem | 1 |  |  |
| 14 | Terminal olhal anel de 4 a 6mm para cabo de 4 a 6mm. Embalagem com 100und na cor amarelo | Embalagem | 1 |  |  |
| 15 | Terminal pino isolado 1,5 – 2,5mm para cabo de até 2,5mm, na cor azul, embalagem com 100und | Embalagem | 1 |  |  |
| 16 | Terminal pino isolado 4 – 6mm para cabo de 4 a 6mm, na cor amarelo, embalagem com 100und | Embalagem | 1 |  |  |
| 17 | Terminal isolado forquilha 1,5 – 2,5mm para cabo de até 2,5mm, na cor azul, embalagem com 100und | Embalagem | 1 |  |  |
| 18 | Terminal isolado forquilha 4 – 6mm para cabo de 4 a 6mm, na cor amarelo, embalagem com 100und | Embalagem | 1 |  |  |
| 19 | Cabo PP 2x2,5mm. Rolo de 100mm | Rolo | 1 |  |  |
| 20 | Tomada 2x4 embutir 20A | Unid. | 10 |  |  |
| 21 | Tomada 2x4 dupla 10A | Unid. | 10 |  |  |
| 22 | Tomada de sobrepor 10A “sistema X” | Unid. | 10 |  |  |
| 23 | Tomada de sobrepor 20A “sistema X” | Unid. | 10 |  |  |
| 24 | Interruptor 2x4 embutir 1 tecla | Unid. | 10 |  |  |
| 25 | Interruptor 2x4 embutir 2 teclas | Unid. | 10 |  |  |
| 26 | Interruptor 2x4 embutir 3 teclas | Unid. | 10 |  |  |
| 27 | Interruptor sobrepor 1 tecla “sistema X” | Unid. | 10 |  |  |
| 28 | Interruptor sobrepor 2 teclas “sistema X” | Unid. | 10 |  |  |
| 29 | Soquete de porcelana E27 | Unid. | 10 |  |  |
| 30 | Plug macho 2+t 10A 250v | Unid. | 10 |  |  |
| 31 | Plug macho 2+t 20A 250v | Unid. | 10 |  |  |
| 32 | Relé fotocélula bivolt com base | Unid. | 10 |  |  |
| 33 | Disjuntor monopolar padrão europeu (DIN) branco 16A 10kA tensão de até 415V | Unid. | 10 |  |  |
| 34 | Disjuntor monopolar padrão europeu (DIN) branco 20A 10kA tensão de até 415V | Unid. | 10 |  |  |
| 35 | Disjuntor monopolar padrão europeu (DIN) branco 25A 10kA tensão de até 415V | Unid. | 10 |  |  |
| 36 | Disjuntor bipolar padrão europeu (DIN) branco 16A 10kA tensão de até 415V | Unid. | 10 |  |  |
| 37 | Disjuntor bipolar padrão europeu (DIN) branco 20A 10kA tensão de até 415V | Unid. | 10 |  |  |
| 38 | Disjuntor bipolar padrão europeu (DIN) branco 25A 10kA tensão de até 415V | Unid. | 10 |  |  |
| 39 | Disjuntor bipolar padrão europeu (DIN) branco 32A 10kA tensão de até 415V | Unid. | 10 |  |  |
| 40 | Disjuntor bipolar padrão europeu (DIN) branco 50A 10kA tensão de até 415V | Unid. | 10 |  |  |
| 41 | Disjuntor tripolar padrão europeu (DIN) branco 40A 10kA tensão de até 415V | Unid. | 10 |  |  |
| 42 | Disjuntor tripolar padrão europeu (DIN) branco 50A 10kA tensão de até 415V | Unid. | 10 |  |  |
| 43 | Canaleta lisa PVC 10x20mm com fita dupla face barra de 2m | Unid. | 6 |  |  |
| 44 | Canaleta lisa PVC 50x20mm com fita dupla face barra de 2m | Unid. | 6 |  |  |
| 45 | Canaleta lisa PVC 20x20mm ventilada barra de 2m | Unid. | 6 |  |  |
| 46 | Fita Isolante Uso Profissional Classe A, 19mm x 10m x 0,19mm – Cor preta | Unid. | 10 |  |  |
| 47 | Fita auto fusão 19mm x 10m, Espessura aproximada 0,76mm Profissional, temperatura máxima 90 Graus Celsius, material adesivo de resina emborrachada | Unid | 10 |  |  |
| 48 | Painel de LED embutir quadrado: - Potência de 40W - Lumens 3.200 - Branco frio (luz branca) 6.500k - Medidas: 620mm x 34mm - Tensão 100 – 240v(bivolt) - Vida útil nominal 25.000 horas - Base de alumínio em aço + Lente em PMMA; - IP20 | Unid. | 20 |  |  |
| 49 | Painel Pro LED Sobre por quadrado: - Potência de 48W - Lumens4.800 - Branco frio (luz branca) 6.500k - Medidas: 600mm x 38mm - Tensão 100 – 240v(bivolt) - Vida útil nominal 25.000 horas - Base de alumínio em aço + Lente em acrílico; - IP20 | Unid. | 20 |  |  |
| 50 | Refletor holofote LED -Slim: - Potência: 50watts - Voltagem: 100volts - Tipo de Lâmpada: Led - Dimensões: 17x15x31cm Variação de 10% para mais ou para menos - Luz Branca - Lumens: 3750 - Vida útil de 25mil/horas - Para uso externo: IP65 - Cor da carcaça preto - Tensão 100 – 240v(bivolt) | Unid. | 30 |  |  |
| 51 | Refletor holofote LED - Slim: - Potência: 100watts - Voltagem: 100volts - Tipo de Lâmpada: Led - Dimensões: 22,2 x 10 x 25,1cm Variação de 10% para mais ou para menos - Luz Branca - Lumens: 7500 - Vida útil de 25mil/horas - Para uso externo: IP65 - Tensão 100 – 240v(bivolt) | Unid. | 30 |  |  |
| 52 | Refletor led RGB 30w com controle remoto: - Cores verde, amarela, azul e rosa, não limitando-se a estas; - O refletor deverá armazenar a última cor programada. Quando o refletor for desligado e ligado novamente, deverá acender com a última cor em funcionamento antes do desligamento; - Potência: 30W; - Voltagem: Bivolt; - Angulo: 120º; - A Prova d’Água: Ip65; - Vida Útil: Aproximadamente 25.000 Horas; - Dimensões:143x123x30mm (LxAxP), - Garantia: 12 meses de garantia pelo fabricante; - Certificada pelo Inmetro | Unid. | 60 |  |  |
| 53 | Luminária Plafon Led 25w quadrado Sobrepor, Branco Frio - Potência 25W - Tensão - Voltagem: Bivolt - Dimensões: 300mm x300mm - Temperatura da cor: mínimo 6000k | Unid | 30 |  |  |
| 54 | Cabo de Extensão Elétrica Tripolar 10Mts, 3 entradas preta ou branca, com capacidade de 10 amperes | Unid | 17 |  |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |

| Lote 03 – Materiais hidráulicos e materiais de obras civis para manutenção em geral |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unid. | Quant | Valor Unit | Valor Total |
| 01 | Cano em PVC, 20mm, Barra de 6m | Barra | 5 |  |  |
| 02 | Cano em PVC, 25mm, Barra de 6m | Barra | 5 |  |  |
| 03 | Joelho Soldável 20mm | Unid. | 5 |  |  |
| 04 | Joelho Soldável 25mm | Unid. | 5 |  |  |
| 05 | Luva de correr 20mm | Unid. | 5 |  |  |
| 06 | Luva de correr 25mm | Unid. | 5 |  |  |
| 07 | Joelho L/R 25x¹/² com bucha de latão | Unid. | 5 |  |  |
| 08 | Redução soldável 25X¹/² | Unid. | 5 |  |  |
| 09 | Registro de esfera soldavel 20mm em plástico | Unid. | 5 |  |  |
| 10 | Registro de esfera soldável 25mm em plástico | Unid. | 10 |  |  |
| 11 | Torneira de mesa em metal cromado 45º ¼ de volta. Medida até 25cm de altura total | Unid. | 5 |  |  |
| 12 | Torneira longa de parede em metal cromado. ¼ de volta | Unid. | 5 |  |  |
| 13 | Torneira de mesa para lavatório com fechamento automático, acionamento de botão, acabamento polido, cor cromado, arejador embutido, ½” – DN 15, água fria, bica fixa de cano alongado (aprox. 23 cm). Modelo de referência Lóggica Matic PressMatic – Docol, Decamatic Deca, ou similar. | Unid | 10 |  |  |
| 14 | USO PCD - Torneira de mesa para lavatório com fechamento automático, acionamento de botão, acabamento polido, cor cromado, arejador embutido, ½” – DN 15, água fria, bica fixa. Modelo de referência Benefit PressMatic – Docol, Decamatic Eco Deca, ou similar. | Unid | 5 |  |  |
| 15 | Massa Plástica cinza. Embalagem 400g | Unid. | 3 |  |  |
| 16 | Sifão copo multiuso metal Branco | Unid. | 5 |  |  |
| 17 | Kit Universal de descarga para caixa acoplada | Unid. | 10 |  |  |
| 18 | Tubo esgoto 40mm. Barra de 6m | Unid. | 5 |  |  |
| 19 | Tubo esgoto 50mm. Barra de 6m | Unid. | 5 |  |  |
| 20 | Tubo esgoto 100mm. Barra de 6m | Unid. | 5 |  |  |
| 21 | Curva Longa 90º 40mm para tubulação de esgoto | Unid. | 5 |  |  |
| 22 | Curva Longa 45º 40mm para tubulação de esgoto | Unid. | 5 |  |  |
| 23 | Tê 40mm para tubulação de esgoto | Unid. | 5 |  |  |
| 24 | Curva longa 90º 50mm para tubulação de esgoto | Unid. | 5 |  |  |
| 25 | Curva longa 45º 50mm para tubulação de esgoto | Unid. | 5 |  |  |
| 26 | Tê 50mm para tubulação de esgoto | Unid. | 5 |  |  |
| 27 | Curva longa 90º 100mm, para tubulação de esgoto | Unid. | 5 |  |  |
| 28 | Tê 100mm para tubulação de esgoto | Unid. | 5 |  |  |
| 29 | Manta Asfáltica aluminizada auto adesiva rolo de 0,20x10 | Rolo | 20 |  |  |
| 30 | Fita dupla face transparente rolo 12mm x 20m | Rolo | 5 |  |  |
| 31 | Espuma expansiva de poliuretano embalagem de 500ml | Lata | 5 |  |  |
| 32 | Silicone transparente. 280g | Tubo | 10 |  |  |
| 33 | Óleo lubrificante, atincorresivo spray 265g | Lata | 5 |  |  |
| 34 | Prego 19x27 c/c 1kg | maço | 3 |  |  |
| 35 | Guia passa fio em nylon com alma de aço 20m | Unid. | 5 |  |  |
| 36 | Disco diamantado turbo 110mm cerâmica | Unid. | 5 |  |  |
| 37 | Disco diamantado turbo 110mm granito e mármore | Unid. | 5 |  |  |
| 38 | Disco de serra 100mm para madeira | Unid. | 5 |  |  |
| 39 | Cola para tubo PVC 175g com pincel | Pote | 3 |  |  |
| 40 | Fita veda rosca branca 18mm x 50m | Unid. | 5 |  |  |
| 41 | P U Selante adesivo Cinza: Peso Mínimo de 380g Dimensões 4,8 x 4,8 x 23 cm | Unid. | 20 |  |  |
| 42 | Assento sanitário – Oval Almofadado Material: ‎Espuma, acetato vini, polipropileno Formato: Oval Comprimento: 43,2cm Largura: 38,6 cm Altura: 2,51cm | Unid | 20 |  |  |
| 43 | Abraçadeira de nylon preta 4,8mm x 200mm – Embalagem com 100und | Embalagem | 5 |  |  |
| 44 | Abraçadeira de nylon preta 48mm x 300mm – Embalagem com 100und | Embalagem | 5 |  |  |
| 45 | Fita fixa tudo dupla face espuma – Branco Material: ‎Espuma, Polietileno, Comprimento: 9,5cm Largura: 8 cm Altura: 1,5cm | Unid | 5 |  |  |
| 46 | Fita dupla Face Extra Forte Material: ‎Espuma adesiva Comprimento: 6,6cm Largura: 2,4cm Altura: 6,6cm Suporta objetos até 5kg | Unid | 5 |  |  |
| Valor Total |  |  |  |  |  |

| Lote 04 - Extensão Elétrica Tipo Totem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unid. | Quant | Valor Uni. | Valor Total |
| 01 | Extensão elétrica tipo totem, 6 tomadas, USB-C, com suporte, Preto, Marca de Referencia “Octoo” ou similar • Com o Easyplug você conecta até 6 aparelhos bi-volts simultaneamente de forma segura e prática. • O Easyplug é prático para você transportar e usá-lo em casa ou no trabalho, garantindo a conexão de energia de seus equipamentos. • Acabe com a bagunça de cabos com a base do seu Easyplug. Ela possui um organizador de cabos que permite você enrolar outros cabos e acabar com os excessos aparentes. • Além da mobilidade da Easyplug, você conta com um cabo de 1,2 metros capaz de alcançar a tomada principal do seu ambiente, aumenta ainda mais sua possibilidade de utilização. Especificações • Totem com 6 tomadas bivolt de 3 pinos • 2 saídas USB, sendo uma USB-C • Bivolt • Comprimento do Cabo: 1,2 metros Dimensões e Peso • Dimensões L x A x C : 28cm x 75cm x 14cm • Peso:3,500kg Garantia • 36 Meses | Unid | 42 |  |  |
| Valor Total |  |  |  |  |  |

O valor total de nossa proposta para prestação dos serviços objeto desta cotação é de R$      (         ), conforme a Planilha de Custo.

Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta.

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para a sua entrega, sendo o preço ofertado firme e irreajustável durante o prazo de validade desta proposta.

Declaramos que estamos de acordo com todas as condições estabelecidas na especificação do objeto e que estamos aptos a atender plenamente os requisitos solicitados, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

| DADOS DA EMPRESA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razão Social |  |  |  |  |
| CNPJ |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |
| N° | Compl. |  |  | Bairro: |
| Cidade: |  |  | UF: | CEP: |
| Telefone: |  |  | E-mail: |  |
| REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA RESPONSÁVEL |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |
| Cargo/Função: |  |  |  |  |
| Tel.: |  |  | E-mail: |  |

________________________,       de                   de 2024.

_____________________________________________________

(Assinatura do Representante Legal / Procurador e carimbo)