TERMO DE REFERÊNCIA

UNIDADE SOLICITANTE: Unidade de Gestão Administrativa - UGA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: Saulo Gomes Leite

- OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para fornecimento sob demanda de ferramentas e materiais para manutenção predial tais como materiais elétricos, hidráulicos e de obra civis para atender a sede e as unidades regionais do Sebrae Rondônia.

- JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: A manutenção predial é essencial para a conservação do patrimônio do Sebrae em Rondônia e suas unidades regionais, proporcionando condições adequadas e indispensáveis para a realização das atividades que compõem a missão desta instituição. Dadas as características, o porte, a idade, a diversidade e a complexidade das instalações, os serviços de manutenção predial são imprescindíveis para preservação, conservação, bom funcionamento, segurança e conforto das edificações, bem como para preservação das características originais e condições ideais de funcionamento dos equipamentos que compõem o objeto deste Termo de Referencia, garantindo e prolongando a vida útil dos mesmos. O Sebrae Rondônia no ano de 2017 realizou processo Nº 791/2017 de aquisição de ferramentas para serem utilizadas nos serviços de manutenção predial. A sete anos que não são adquiridas novas ferramentas, para substituir as que estão danificadas pelo o uso continuo. As ferramentas são essenciais para a realização dos serviços de manutenções prediais nas estruturas do sebrae em Rondônia. Considerando que dentre várias capacitações do Portfólio previstas para 2024/2025, iremos realizar a capacitação do Empretec no formato digital mantendo as demandas presenciais, se faz necessário aquisição de material elétrico, que será disponibilizado aos 8 regionais, especificamente nas salas de aula, para apoio na realização das capacitações. Além do que, trata-se de um totem móvel, podendo ser utilizado em demais espaços dentro do regional.

- DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 3.1. Fornecimento de ferramentas e materiais elétricos, hidráulico e de obras civis serão solicitados sob demanda conforme a necessidade; LOTE 01 – Ferramentas. Item; Descrição; Unid; Quantidade; Pedido mínimo. 01; Parafusadeira de 12V Bateria: 12V 1.5Ah Bateria de íons de Lítio Capacidade de perfuração: Aço: 10mm Madeira: 21mm Alvenaria: 8mm Rotações por minuto: Alta: 0 - 1.700 RPM Baixa: 0 - 450 RPM Impactos por minuto: Alta: 0 - 25.500 IPM Baixa: 0 - 6.750 IPM Torque: Junta rígida: 30Nm Junta flexível: 14Nm Emissão de vibrações: 13 m/s² Incerteza K: 1.5 m/s² Dimensões (C x L x A): 193 x 66 x 212mm Peso: 1.1kg 1 Bateria 12V 1.5Ah 1 Carregador bivolt; Unid.; 1; 1. 02; Furadeira de Impacto Reversível GSB 650W-127V Potência:650W; - Torque máx. em materiais macios: 10,8 Nm; - Amplitude de aperto, min./máx.: 1,5 - 13 mm; - Nº máx. de impactos em vazio: 0 - 47250 i.p.m. Perfurar metal : - Valor de emissão de vibrações ah 3 m/s²; - Incerteza K 1.5 m/s². Perfurar com percussão em concreto: - Valor de emissão de vibrações ah 26 m/s²; - Incerteza K 3 m/s². Parafusar: - Valor de emissão de vibrações ah 2.5 m/s²; - Incerteza K 1.5 m/s². Especificações: - Rendimento com eficiência e qualidade; - Perfurações em concreto, alvenaria, madeira e metal com e sem impacto; - Muito leve e compacta, com apenas 1,6 kg: facilita o trabalho em locais estreitos e de difícil acesso; - Interruptor com velocidade variável; - Composição: Poliamida, metal e elastômero; - Acabamento/ Composição do cabo: Borracha e Cobre; - Conta com empunhadura emborrachada; - Possui botão trava para trabalhos contínuos. Faixa de perfuração: - Diâmetro de perfuração em concreto: 13 mm; - Diâmetro de perfuração em madeira: 25 mm; - Diâmetro de perfuração em aço: 10 mm; - Diâmetro de perfuração em alvenaria: 15 mm. Acompanha: - 1 Empunhadeira auxiliar; - 1 Chave de mandril; - 1 Manual de Instruções; - 1 Maleta.; 1. 03; Motopodas ou Motpodadora a combustão Potência KW: 0,95 Cilindradas cm³: 25.4 Potência HP: 1.3 Peso kg: 6.6 Combustível: Gasolina Largura ou ranhura do sabre: 1.1 Comprimento total mínimo: 270cm Comprimento total máximo: 390cm Cinturão balance ou apoio dorsal ou similar; Unid.; 1; 1. 04; Mini alicate de corte Diagonal Mini alicate de corte diagonal 5” com mola Cabo emborrachado antideslizante, para melhor a estabilidade do usuário; Uso profissional ou doméstico; Utilizado para reparo e corte em fios, arames e etc; Unid.; 2; 1. 05; Jogo de Chaves Fenda/Phillips, 12 Peças, Haste isolada 1000v 1 Conjunto de 12 Chaves de Fenda e Phillips uso Profissional com Haste Isolada 1000V. Cabo e haste isolados 1000V de acordo com a norma NBR 9699 e recomendação da NR-10; 6 - Chaves Fenda: (1/4x4'' - 3/16x6'' - 3/16x4'' - 1/8x2'' - 1/8x4'' - 1/8x3'' ); 6 - Chaves Phillips: (1/4x5'' - 3/16x3'' - 3/16x5'' - 3/16x4'' - 1/8x2'' - 1/8x3''); Unid.; 2; 1. 06; Chave Teste 130mm de 100V a 500V Capacidade 100V a 500V; Medida: 130mm; Haste niquelada.; Unid.; 2; 1. 07; Bolsa de ferramenta Multilateral com mínimo 37 bolso: Poliéster 1200fios ou lona; Tamanho aproximado 46cm(comprimento) x 30cm(largura) x 30cm(altura) podendo variar 10% para mais ou para menos Abertura dupla para máxima visibilidade do conteúdo bolso para pastas; Prendedor de velcro para armazenar fitas ou fio; Base plástica a prova d'água que protege de líquidos e poeira do chão; -Múltiplos compartimentos de fácil acesso para máxima organização; - Alça emborrachada para maior agarre e conforto; - Alças para ferramentas elétricas.; Unid.; 2; 1. 08; Lanterna Recarregável, 80-100 Lúmens, Bateria De Lítio; Alcance Máximo: 200 metros Alimentação da Lanterna :Recarregável Bateria: 3,7 V - 1,2 Ah - Íons de lítio Comprimento da Lanterna: 155mm Diâmetro da Lente: 37mm Entrada de Carregamento: Mini USB 5 V DC Fluxo Luminoso (lúmens): LED frontal: 80 lm / LED lateral: 100 lm Quantidade de Leds: 2 LEDS: 1 LED alto brilho frontal / 1 LED COB Lateral Tempo de Carga: Aproximadamente 4h Tensão (V): 5 V DC / 1 A (cabo de carregamento micro USB) Tipo de Lâmpada: Frontal: Led / Lateral: Led COB; Unid.; 2; 1. 09; Nível Magnético de Alumínio com 3 Bolhas mínimo 30cm 11 Pol: Dimensões aproximadas: 30x6x3cm Fabricado em Alumínio Visores de Nível Bolha: Vertical Horizontal Ângulo de 45° Régua Escalonada em cm/pol Base Magnética Orifício para pendurar/armazenar; Unid.; 2; 1. 10; Nível de laser com bolsa de proteção Mínimo 10m e máximo 15m; Linha cruzada Dimensões aproximadas: ‎7,2 x 5,5 x 7,1cm Bolsa de proteção Cor de feixe do laser: Vermelho; Unid; 1; 1. 11; Kit Jogo de Chaves de Fenda Philips reforçadas no mínimo 12 Peças - 2 Chave de Fenda Ponta Chata 3/16x4" - 2 Chave de Fenda Ponta Chata 1/4x4" - 2 Chave de Fenda Clipe Ponta Chata 1/8x3" - 2 Chave de Fenda Ponta Cruzada 1/8x3" - 2 Chave de Fenda Ponta Cruzada 3/16x4" - 2 Chave de Fenda Ponta Cruzada 1/4x4"; Unid.; 2; 1. 12; Trena a laser 50M com Bolsa Proteção IP54 contra água e poeira Faixa de medição: 0,05 a 50 metros Cor laser: Vermelho Dimensões aproximadas: ‎10,6 x 2,4 x 4,5cm Bluetooth; Unid; 1; 1. 13; Trena métrica de 10 metros de metal Espessura de mínimo de 2,5mm Retrátil 2 Travas Metal; Unid.; 3; 1. 14; Trena métrica de 50 metros fibra de carretel Comprimento de 50 metros; Largura 12,5mm Corpo fabricado em plástico; Fita em fibra de vidro Com manivela; Unid.; 1; 1. 15; Lona Reforçada Impermeável com ilhós Grossa: Fabricada em polietileno Largura: 4m Comprimento: 3m Cor: Azul ou preta; Unid.; 5; 2. 16; Lona Reforçada Impermeável com ilhós Grossa: Fabricada em polietileno Largura: 5m Comprimento: 5m Cor: Azul ou preta; Unid.; 5; 2. 17; Corda de tecido trançada Diâmetro 6mm Trançada Multifilamento; Metro; 50; 1. 18; Corda de tecido trançada Diâmetro 10mm Trançada Multifilamento; Metro; 50; 1. 19; Jogo de Chave de Fenda Longa com ponta magnética(imã) Haste de no mínimo 30cm 6 Polegadas 12 Polegadas 18 Polegadas; Unid.; 3; 1. 20; Jogo de Chave de philips Longa com ponta magnética(imã) Haste de no mínimo 30cm 6 Polegadas 12 Polegadas 18 Polegadas; Unid; 5; 1. 21; Jogo de Pontas Bits para Parafusadeira com no mínimo 25 peças Composto por: 16 Bits de 25mm: - 03 Phillips: PH 1/2/3 - 03 Pozidrive: PZ 1/2/3 - 03 Fenda simples SL 4,5/5,5/8,0 - 03 Hexagonal HEX 4/5/6 - 04 Tork T15/20/25/30 8 Bits de 50mm - 03 Phillips PH 1/2/3 - 02 Fenda simples SL 4,5/5,5 - 03 Tork T15/20/25 1 suporte universal magnético; Unid.; 2; 1. 22; Broca de Videa – Concreto Em aço carbono, aço rápido e com ponta de vídea: Tamanhos: Nº 5 Nº 6 Nº 8 Nº 8 Nº 10 Nº 10 Nº 12; Unid.; 10; 1. 23; Broca de aço de carbono para Madeira Tamanhos aproximados: Nº 3,0 mm Nº 4,0 mm Nº 5,0 mm Nº 7,0 mm Nº 8,0 mm Nº 10,0mm; Unid.; 3; 1. 24; Broca para metal Em aço carbono, aço rápido e com ponta de vídea Tamanhos aproximados: Nº 4,0 mm Nº 5,0 mm Nº 7,0 mm Nº 8,0 mm Nº 10,0mm; Unid.; 3; 1. 25; Alicate Universal 200mm 8’’ Produto em conformidade a NR10 isolação 1000v; Para uso em locais com baixas tensões de até 1000v em corrente alternada; Unid.; 2; 1. 26; Alicate de corte diagonal 165mm(6.1/2’’) Produto em conformidade a NR10 isolação 1000v Para uso em locais com baixas tensões de até 1000v em corrente alternada; Unid.; 2; 1. 27; Alicate de bico meia cana curto com corte 6” Produto em conformidade a NR10 isolação 1000v Para uso em locais com baixas tensões de até 1000v em corrente alternada; Unid.; 1; 1. 28; Escada de alumínio de 08 degraus: Material: Alumínio Suporta até 120kg Aberta 2,20m Fechada 2,32m; Unid; 2; 1. 29; Jogo de Chave Allen 1,5 a 10mm de mínimo 9 peças. Material de liga de aço Hexagonal Tamanho de 1,5 a 10mm; Unid; 2; 1. 30; Jogo de Serra copo com 7 peças - Jogo de serras copo bimetal com 2" de altura - Tamanhos: 3/4" (19 mm), 7/8" (22 mm), 1.1/8" (29 mm), 1.1/4" (32 mm), 1.3/8" (35 mm) - Ideal para furar buracos em madeiras e metais; Unid; 2; 1. 31; Serra copo para alvenaria Tamanhos: - 20mm - 25mm - 32mm - 40mm; Unid; 2; 1. 32; Esmerilhadeira Pequeno porte Angular 800w – 4.1/2 Especificações Técnicas: -Potência 800 W -Tensão 127V -Diâmetro do disco 4 1/2" (115 mm) -Rotações por minuto 12.000 RPM -Eixo M14 -Peso 1.7 Kg; Unid; 1; 1. 33; Disco de corte para esmerilhadeira Tamanho: 4¹/²’’; Unid; 10; 5. 34; Disco esmeril para esmerilhadeira Tamanho: 6x3/4x1/2’’; Unid; 2; 1. 35; Lixadeira Profissional Orbital 1/4 de Lixa, no mínimo 250W – 127V – Com filtro - Motor de no mínimo de 250W - Com empunhadura antiderrapante. - Número de oscilações: 14000 opm. - Diâmetro da oscilação de 1.5mm. - Velocidade de rotação máxima de 14000rpm. - Dimensões mínima da placa da lixa: 101mm de largura por 112mm de comprimento. - Diâmetro da placa da lixa: 140mm. - Peso mínimo 1.2kg. - Coletor de pó; Unid; 1; 1. 36; Detector de parede multifuncional - Detectar metais ferrosos e fios de metal AC não ferrosos, madeira - Profundidade máxima de digitalização/alcance: 110mm - Metais ferrosos: 110mm - Metais não ferrosos (tubo de cobre): 110mm - Condutores de cobre (ao vivo): 50mm - Tubo de madeira e PVC: 25mm - Desligue automático após aprox: 5min - Condição operacional : - Temperatura: -10 ° C a 50 ° C - Umidade: <75% - Altitude: <2000m - Temperatura de armazenamento: -20 ° C a 70 ° C - Tipo de alimentação: Bateria 3 * 1.5V, AAA Alkaline (não incluído) - Voltagem: mínimo 12V - Dimensões: 185 * 85 * 33mm - Peso: 180g - Quantidade de ajuste de sensibilidade: mínimo 05 - Com tela LCD Materiais inclusos: 1 detector de parede 1 bolsa 1 manual do usuário; Unid; 1; 1. 37; Martelete Demolidor Mínimo 5,4kg Encaixe Sextavado - Potência Mínima: 900W - Impactos por minuto: 2.900 - Força: 7.2 joules - Dimensões (C x L x A): 406 x 99 x 232mm - Peso Minimo: 5.4kg - Emissão de vibrações: 16.5 m/s² - Incerteza K: 1.5m/s² # Talhadeira 280 mm sextavado 17 mm para martelete demolidor # Ponteiro 280 mm sextavado 17 mm para martelete demolidor; Unid; 1; 1. Lote 02 – materiais elétricos para manutenção em geral. Item; Descrição; Unid; Quant; Pedido Mínimo. 01; Cabo Flexível 1.,5mm - 50m- Cor Azul; Unid.; 1; 1. 02; Cabo Flexível 2.,5mm rolo de 100m – Cor Azul; Rolo; 3; 1. 03; Cabo Flexível 2.,5mm rolo de 100m – Cor Verde; Rolo; 3; 1. 04; Cabo Flexível 2.,5mm rolo de 100m – Cor Vermelho; Rolo; 3; 1. 05; Cabo Flexível 4.mm rolo de 100m – Cor Azul; Rolo; 3; 1. 06; Cabo Flexível 4.mm rolo de 100m – Cor Verde; Rolo; 3; 1. 07; Cabo Flexível 4.mm rolo de 100m – Cor Vermelho; Rolo; 3; 1. 08; Cabo Flexível 6.mm rolo de 100m – Cor azul; Rolo; 3; 1. 09; Cabo Flexível 6.mm rolo de 100m – Cor Verde; Rolo; 3; 1. 10; Cabo Flexível 6.mm rolo de 100m – Cor vermelho; Rolo; 3; 1. 11; Luva de emenda 2,5mm Material: Cobre eletrolítico e isolação em PVC rígido Cor: Azul Tamanhos Aproximados: 24,6x5,5x5,5mm Caixa com 100und; Caixa; 1; 1. 12; Luva de emenda 4 mm a 6 mm Material: Cobre eletrolítico e isolação em PVC rígido Cor: Amarelo ou azul Caixa com 100und; Caixa; 1; 1. 13; Terminal olhal anel 5,3mm para cabo até 2,5mm. Embalagem com 100und na cor azul; Embalagem; 1; 1. 14; Terminal olhal anel de 4 a 6mm para cabo de 4 a 6mm. Embalagem com 100und na cor amarelo; Embalagem; 1; 1. 15; Terminal pino isolado 1,5 – 2,5mm para cabo de até 2,5mm, na cor azul, embalagem com 100und; Embalagem; 1; 1. 16; Terminal pino isolado 4 – 6mm para cabo de 4 a 6mm, na cor amarelo, embalagem com 100und; Embalagem; 1; 1. 17; Terminal isolado forquilha 1,5 – 2,5mm para cabo de até 2,5mm, na cor azul, embalagem com 100und; Embalagem; 1; 1. 18; Terminal isolado forquilha 4 – 6mm para cabo de 4 a 6mm, na cor amarelo, embalagem com 100und; Embalagem; 1; 1. 19; Cabo PP 2x2,5mm. Rolo de 100mm; Rolo; 1; 1. 20; Tomada 2x4 embutir 20A; Unid.; 10; 5. 21; Tomada 2x4 dupla 10A; Unid.; 10; 5. 22; Tomada de sobrepor 10A “sistema X”; Unid.; 10; 5. 23; Tomada de sobrepor 20A “sistema X”; Unid.; 10; 5. 24; Interruptor 2x4 embutir 1 tecla; Unid.; 10; 5. 25; Interruptor 2x4 embutir 2 teclas; Unid.; 10; 5. 26; Interruptor 2x4 embutir 3 teclas; Unid.; 10; 5. 27; Interruptor sobrepor 1 tecla “sistema X”; Unid.; 10; 5. 28; Interruptor sobrepor 2 teclas “sistema X”; Unid.; 10; 5. 29; Soquete de porcelana E27; Unid.; 10; 5. 30; Plug macho 2+t 10A 250v; Unid.; 10; 5. 31; Plug macho 2+t 20A 250v; Unid.; 10; 5. 32; Relé fotocélula bivolt com base; Unid.; 10; 5. 33; Disjuntor monopolar padrão europeu (DIN) branco 16A 10kA tensão de até 415V; Unid.; 10; 5. 34; Disjuntor monopolar padrão europeu (DIN) branco 20A 10kA tensão de até 415V; Unid.; 10; 5. 35; Disjuntor monopolar padrão europeu (DIN) branco 25A 10kA tensão de até 415V; Unid.; 10; 5. 36; Disjuntor bipolar padrão europeu (DIN) branco 16A 10kA tensão de até 415V; Unid.; 10; 5. 37; Disjuntor bipolar padrão europeu (DIN) branco 20A 10kA tensão de até 415V; Unid.; 10; 5. 38; Disjuntor bipolar padrão europeu (DIN) branco 25A 10kA tensão de até 415V; Unid.; 10; 5. 39; Disjuntor bipolar padrão europeu (DIN) branco 32A 10kA tensão de até 415V; Unid.; 10; 5. 40; Disjuntor bipolar padrão europeu (DIN) branco 50A 10kA tensão de até 415V; Unid.; 10; 5. 41; Disjuntor tripolar padrão europeu (DIN) branco 40A 10kA tensão de até 415V; Unid.; 10; 5. 42; Disjuntor tripolar padrão europeu (DIN) branco 50A 10kA tensão de até 415V; Unid.; 10; 5. 43; Canaleta lisa PVC 10x20mm com fita dupla face barra de 2m; Unid.; 6; 3. 44; Canaleta lisa PVC 50x20mm com fita dupla face barra de 2m; Unid.; 6; 3. 45; Canaleta lisa PVC 20x20mm ventilada barra de 2m; Unid.; 6; 3. 46; Fita Isolante Uso Profissional Classe A, 19mm x 10m x 0,19mm – Cor preta; Unid.; 10; 05. 47; Fita auto fusão 19mm x 10m, Espessura aproximada 0,76mm Profissional, temperatura máxima 90 Graus Celsius, material adesivo de resina emborrachada; Unid; 10; 5. 48; Painel de LED embutir quadrado: - Potência de 40W - Lumens 3.200 - Branco frio (luz branca) 6.500k - Medidas: 620mm x 34mm - Tensão 100 – 240v(bivolt) - Vida útil nominal 25.000 horas - Base de alumínio em aço + Lente em PMMA; - IP20; Unid.; 20; 5. 49; Painel Pro LED Sobre por quadrado: - Potência de 48W - Lumens4.800 - Branco frio (luz branca) 6.500k - Medidas: 600mm x 38mm - Tensão 100 – 240v(bivolt) - Vida útil nominal 25.000 horas - Base de alumínio em aço + Lente em acrílico; - IP20; Unid.; 20; 5. 50; Refletor holofote LED -Slim: - Potência: 50watts - Voltagem: 100volts - Tipo de Lâmpada: Led - Dimensões: 17x15x31cm Variação de 10% para mais ou para menos - Luz Branca - Lumens: 3750 - Vida útil de 25mil/horas - Para uso externo: IP65 - Cor da carcaça preto - Tensão 100 – 240v(bivolt); Unid.; 30; 10. 51; Refletor holofote LED - Slim: - Potência: 100watts - Voltagem: 100volts - Tipo de Lâmpada: Led - Dimensões: 22,2 x 10 x 25,1cm Variação de 10% para mais ou para menos - Luz Branca - Lumens: 7500 - Vida útil de 25mil/horas - Para uso externo: IP65 - Tensão 100 – 240v(bivolt); Unid.; 30; 10. 52; Refletor led RGB 30w com controle remoto: - Cores verde, amarela, azul e rosa, não limitando-se a estas; - O refletor deverá armazenar a última cor programada. Quando o refletor for desligado e ligado novamente, deverá acender com a última cor em funcionamento antes do desligamento; - Potência: 30W; - Voltagem: Bivolt; - Angulo: 120º; - A Prova d’Água: Ip65; - Vida Útil: Aproximadamente 25.000 Horas; - Dimensões:143x123x30mm (LxAxP), - Garantia: 12 meses de garantia pelo fabricante; - Certificada pelo Inmetro; Unid.; 60; 30. 53; Luminária Plafon Led 25w quadrado Sobrepor, Branco Frio - Potência 25W - Tensão - Voltagem: Bivolt - Dimensões: 300mm x300mm - Temperatura da cor: mínimo 6000k; Unid; 30; 15. 54; Cabo de Extensão Elétrica Tripolar 10Mts, 3 entradas preta ou branca, com capacidade de 10 amperes; Unid; 17; 17. Lote 03 – Materiais hidráulicos e materiais de obras civis para manutenção em geral. Item; Descrição; Unid.; Quant; Pedido Mínimo. 01; Cano em PVC, 20mm, Barra de 6m; Barra; 5; 2. 02; Cano em PVC, 25mm, Barra de 6m; Barra; 5; 2. 03; Joelho Soldável 20mm; Unid.; 5; 2. 04; Joelho Soldável 25mm; Unid.; 5; 2. 05; Luva de correr 20mm; Unid.; 5; 2. 06; Luva de correr 25mm; Unid.; 5; 2. 07; Joelho L/R 25x¹/² com bucha de latão; Unid.; 5; 2. 08; Redução soldável 25X¹/²; Unid.; 5; 2. 09; Registro de esfera soldável 20mm em plástico; Unid.; 5; 2. 10; Registro de esfera soldável 25mm em plástico; Unid.; 10; 2. 11; Torneira de mesa em metal cromado 45º ¼ de volta. Medida até 25cm de altura total; Unid.; 5; 2. 12; Torneira longa de parede em metal cromado. ¼ de volta; Unid.; 5; 2. 13; Torneira de mesa para lavatório com fechamento automático, acionamento de botão, acabamento polido, cor cromado, arejador embutido, ½” – DN 15, água fria, bica fixa de cano alongado (aprox. 23 cm). Modelo de referência Lóggica Matic PressMatic – Docol, Decamatic Deca, ou similar.; Unid; 10; 10. 14; USO PCD - Torneira de mesa para lavatório com fechamento automático, acionamento de botão, acabamento polido, cor cromado, arejador embutido, ½” – DN 15, água fria, bica fixa. Modelo de referência Benefit PressMatic – Docol, Decamatic Eco Deca, ou similar.; Unid; 5; 5. 15; Massa Plástica cinza. Embalagem 400g; Unid.; 3; 1. 16; Sifão copo multiuso metal Branco; Unid.; 5; 2. 17; Kit Universal de descarga para caixa acoplada; Unid.; 10; 5. 18; Tubo esgoto 40mm. Barra de 6m; Unid.; 5; 1. 19; Tubo esgoto 50mm. Barra de 6m; Unid.; 5; 1. 20; Tubo esgoto 100mm. Barra de 6m; Unid.; 5; 1. 21; Curva Longa 90º 40mm para tubulação de esgoto; Unid.; 5; 2. 22; Curva Longa 45º 40mm para tubulação de esgoto; Unid.; 5; 2. 23; Tê 40mm para tubulação de esgoto; Unid.; 5; 2. 24; Curva longa 90º 50mm para tubulação de esgoto; Unid.; 5; 2. 25; Curva longa 45º 50mm para tubulação de esgoto; Unid.; 5; 2. 26; Tê 50mm para tubulação de esgoto; Unid.; 5; 2. 27; Curva longa 90º 100mm, para tubulação de esgoto; Unid.; 5; 2. 28; Tê 100mm para tubulação de esgoto; Unid.; 5; 2. 29; Manta Asfáltica aluminizada auto adesiva rolo de 0,20x10; Rolo; 20; 5. 30; Fita dupla face transparente rolo 12mm x 20m; Rolo; 5; 3. 31; Espuma expansiva de poliuretano embalagem de 500ml; Lata; 5; 2. 32; Silicone transparente. 280g; Tubo; 10; 3. 33; Óleo lubrificante, anticorrosivo spray 265g; Lata; 5; 2. 34; Prego 19x27 c/c 1kg; maço; 3; 1. 35; Guia passa fio em nylon com alma de aço 20m; Unid.; 5; 2. 36; Disco diamantado turbo 110mm cerâmica; Unid.; 5; 2. 37; Disco diamantado turbo 110mm granito e mármore; Unid.; 5; 2. 38; Disco de serra 100mm para madeira; Unid.; 5; 2. 39; Cola para tubo PVC 175g com pincel; Pote; 3; 1. 40; Fita veda rosca branca 18mm x 50m; Unid.; 5; 2. 41; P U Selante adesivo Cinza: Peso Mínimo de 380g Dimensões 4,8 x 4,8 x 23 cm; Unid.; 20; 3. 42; Assento sanitário – Oval Almofadado Material: ‎Espuma, acetato vini, polipropileno Formato: Oval Comprimento: 43,2cm Largura: 38,6 cm Altura: 2,51cm; Unid; 20; 5. 43; Abraçadeira de nylon preta 4,8mm x 200mm – Embalagem com 100und; Embalagem; 5; 3. 44; Abraçadeira de nylon preta 48mm x 300mm – Embalagem com 100und; Embalagem; 5; 3. 45; Fita fixa tudo dupla face espuma – Branco Material: ‎Espuma, Polietileno, Comprimento: 9,5cm Largura: 8 cm Altura: 1,5cm; Unid; 5; 2. 46; Fita dupla Face Extra Forte Material: ‎Espuma adesiva Comprimento: 6,6cm Largura: 2,4cm Altura: 6,6cm Suporta objetos até 5kg; Unid; 5; 2. Lote 04 - Extensão elétrica tipo totem. Item; Descrição; Unid.; Quant; Pedido Mínimo. 01; Extensão elétrica tipo totem, 6 tomadas, USB-C, com suporte, Preto, Marca de Referencia “Octoo” ou similar • Com o Easyplug você conecta até 6 aparelhos bi-volts simultaneamente de forma segura e prática. • O Easyplug é prático para você transportar e usá-lo em casa ou no trabalho, garantindo a conexão de energia de seus equipamentos. • Acabe com a bagunça de cabos com a base do seu Easyplug. Ela possui um organizador de cabos que permite você enrolar outros cabos e acabar com os excessos aparentes. • Além da mobilidade da Easyplug, você conta com um cabo de 1,2 metros capaz de alcançar a tomada principal do seu ambiente, aumenta ainda mais sua possibilidade de utilização. Especificações • Totem com 6 tomadas bivolt de 3 pinos • 2 saídas USB, sendo uma USB-C • Bivolt • Comprimento do Cabo: 1,2 metros Dimensões e Peso • Dimensões L x A x C : 28cm x 75cm x 14cm • Peso:3,500kg Garantia • 36 Meses; Unid; 42; 42. 3.2. As medidas dos produtos dos lotes 1, 2, e 3 poderão variar de até 10% de mais ou para menos;

- RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES - COMPETE À CONTRATADA: Sem prejuízo das demais disposições deste contrato, a CONTRATADA fica obrigada a: - Realizar o objeto do contrato em estrita observância ao expresso e previamente autorizado pelo Sebrae/RO; - Respeitar as normas e políticas de segurança do Sebrae/RO; - Cumprir rigorosamente as especificações técnicas e os prazos constantes no documento pertinente ou descrição do objeto, cabendo ainda à CONTRATADA a exclusiva responsabilização legal, administrativa e técnica pela execução das atividades inerentes ao objeto contratado; - Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Sebrae/RO, atendendo de imediato às reclamações; - Manter entendimento com o Sebrae/RO, objetivando evitar transtornos nos atendimentos, mantendo sempre a Instituição informada de dados relevantes; - Responsabilizar-se pelas despesas com o cumprimento das obrigações sociais, civis, fiscais, tributárias e trabalhistas, decorrente a execução total deste contrato, correndo todas por sua exclusiva conta, inexistindo qualquer tipo de solidariedade do Sebrae/RO para com estas obrigações; - Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre realização do objeto; - Cumprir todas as legislações federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes durante a execução do contrato, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que der causa; - Arcar com todas as despesas referentes à mão-de-obra, transportes, equipamentos auxiliares, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, contribuições para a Previdência Social e demais despesas diretas ou indiretas inerentes aos serviços e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução de entrega do objeto do instrumento contratual, inclusive quanto à criação de novos encargos, ficando o Sebrae em Rondônia excluído de qualquer solidariedade e responsabilidade civil, penal, fiscal, tributária ou trabalhista; - Não assumir quaisquer despesas em nome e por conta do Sebrae/RO, sem expressa autorização; - Orientar seus funcionários quanto a não existência de vínculo empregatício com a Sebrae/RO; - Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório, em especial a fiscal, através da apresentação das respectivas certidões, quais sejam: Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (abrangendo inclusive as contribuições sócias previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº. 8.212/1991), de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da sede da pessoa jurídica, e para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), além da Certidão de Débitos Trabalhistas; - Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Sebrae/RO e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados ou prepostos na execução dos serviços contratados, exceto em casos fortuitos ou de força maior contemplados no Código Civil Brasileiro, isentando em qualquer caso o Sebrae/RO em toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência de prejuízo; - Responsabilizar-se por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patrimônio do Sebrae/RO, reparando às suas custas os mesmos, durante ou após a execução dos serviços contratados sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte do Sebrae/RO; - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o Sebrae/RO; - Responder por todas as obrigações sociais, fiscais, parafiscais, previdenciárias e trabalhistas e outras que incidam ou venham a incidir sobre este contrato, bem como sobre os serviços contratados com terceiros e sobre os contratos de trabalho que mantiver com seus empregados ou prepostos, incluídas as relativas a acidentes de trabalho. - Responder civilmente, pelos atos praticados por seus empregados e prepostos, quando da execução do objeto deste instrumento, suportando os ônus decorrentes de quaisquer danos materiais e morais, por eles causados a bens e pessoas, sem prejuízo do direito de regresso. - A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos, não transfere ao Sebrae/RO a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. - Na hipótese de o Sebrae/RO ser compelido a efetuar o pagamento de qualquer débito fiscal, trabalhista, previdenciário, civil ou de outra natureza, referentes às atividades necessárias ao cumprimento deste contrato, deverá a CONTRATADA ressarcir dos valores pagos a este título. - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e prepostos, quando nas dependências do Sebrae/RO, devendo adotar as providências que, a respeito, exigir a legislação em vigor; - Manter sigilo total não divulgando quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos trabalhos a serem executados ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do objeto, sem autorização, por escrito, do Sebrae/RO, sob pena de aplicação das sanções cabíveis; - Responder pelo sigilo de todas as informações a que tiver acesso em decorrência do objeto desta contratação; - Sob nenhuma hipótese, veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca do conteúdo objeto do contrato, sem prévia autorização do Sebrae/RO, bem como transferir a responsabilidade da CONTRATADA para outras empresas; - Prestar informações e esclarecimentos ao Sebrae em Rondônia sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a CONTRATADA, independentemente de solicitação; - Responder por quaisquer danos causados ao Sebrae/RO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou seu dolo na execução do contrato; a fiscalização ou o acompanhamento do contrato pelo Sebrae/RO não reduzirão ou excluirão a responsabilidade da CONTRATADA; - Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com o objeto deste Contrato, mesmo que para isso outra solução não prevista, tenha que ser apresentada para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para o Sebrae/RO, desde que de responsabilidade da CONTRATADA; - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, em 2 (dois) dias uteis, respeitando o seguinte horário das 08h00min às 11h00min e 14h00min às 17h00min, após a comunicação feita pela gestão do Contrato; - Cumprir com os prazos de entrega das solicitações descritos no termo de referência; - Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da CONTRATANTE; - Os equipamentos deverão ser novos e de primeiro uso em perfeitas condições de funcionamento, entregues acondicionados, adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte, cabendo o Sebrae em Rondônia, por meio do gestor do contrato, verificar se essas condições estão de acordo com estabelecido no termo de referência; - Os produtos deverão estar de acordo com as normas pertinentes ao ramo; - Os produtos devem estar acompanhados do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando couber; - Os produtos devem estar acompanhados do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando couber; Parágrafo Primeiro: Caso o Sebrae/RO seja demandado como réu ou reclamado, em quaisquer ações judiciais ou administrativas que possam ocorrer em consequência da execução deste contrato, em especial reclamações trabalhistas, solidariamente ou subsidiariamente, de empregados ou representantes, autônomos, prestadores de serviços e assemelhados, que prestem serviços para a CONTRATADA, fica obrigada a reembolsar ao Sebrae/RO, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados do recebimento da intimação para pagamento da condenação, as despesas decorrentes da eventual condenação, custas, inclusive honorários periciais e advocatícios, com juros e atualização monetária. Parágrafo Segundo: A comprovação da regularidade fiscal, referida no inciso XII desta cláusula, dar-se-á através da apresentação de certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa, respectivamente.

- COMPETE AO SEBRAE/RO: Sem prejuízo das disposições contidas neste instrumento, o Sebrae em Rondônia fica obrigado a: - Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, de modo a zelar pela qualidade, transparência e agilidade na execução do objeto, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA; - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, após a disponibilização do serviço e dos relatórios de consolidação, mediante apresentação de nota fiscal com o devido atesto pelo gestor responsável pela fiscalização do instrumento contratual; - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições estabelecidas neste Contrato; - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; - Fiscalizar e Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas, eventuais atrasos e irregularidades constatadas na execução dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; - Exigir o fiel cumprimento de todos os requisitos acordados e da proposta apresentada, avaliando, também, a qualidade dos serviços realizados podendo rejeitá-los no todo ou em parte; - Verificar a documentação apresentada para fins de pagamento; - Conferir a Nota Fiscal/Fatura/Recibo apresentada pela CONTRATADA em prazo que permita o seu pagamento no período referido no Contrato; - Comunicar formalmente à CONTRATADA sobre qualquer irregularidade constatada na execução do objeto contratado, fixando prazo para corrigir defeitos ou irregularidades verificadas no fornecimento do objeto do contrato; - Designar o Gestor e o Fiscal do contrato, o qual certificará a qualidade e aceite do objeto contratado; - Expedir a ordem de fornecimento e solicitar a entrega dos produtos de acordo com suas necessidades de consumo, observada o prazo de validade; - Receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade responsável pelo recebimento; - Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos de consumo entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data de recebimento; - Comunicar à CONTRATADA quaisquer alterações relativas ao objeto do certame; - Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel execução do contrato.

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA: Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica ou Declaração, fornecido em papel timbrado por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprove que desempenha ou desempenhou atividades compatíveis com o objeto desta contratação.

- VIGÊNCIA: - O contrato terá vigência de 12 (Doze) meses, contados a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado, não ultrapassando o limite estipulado no REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SISTEMA SEBRAE: Art. 36. Os contratos terão prazo determinado, não podendo ultrapassar, inclusive com suas eventuais prorrogações, o limite máximo de 10 (dez) anos, ressalvadas as hipóteses previstas neste artigo, desde que haja previsão no processo de contratação, com ou sem licitação, e que as condições permaneçam vantajosas.

- PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO PRODUTO/SERVIÇO: Após o envio da ordem de fornecimento, a CONTRATADA terá o período de até 30 (trinta) dias uteis, para realizar a entrega das ferramentas e dos materiais observando a perfeição do material fornecido, especificações e quantidades definida no termo de referência, podendo solicitar prorrogação de prazo por mais 15(quinze) dias uteis

- DO LOCAL DA ENTREGA DOS PRODUTOS: Local para a entrega dos produtos será na sede do sebrae no município de Porto Velho, Rondônia no endereço Av. Campo sales 3421, bairro olaria, em horário comercia das 08hrs as 12hrs das 14hrs as 18hras de segunda-feira a Sexta-feira

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: - A gestão do contrato será realizada pelo Sebrae/RO que fará o acompanhamento da execução para suprir eventual necessidade de informações e ações corretivas juntamente à empresa, e deverá receber e aprovar entregas citadas neste termo, e atestar as notas fiscais quando comprovada sua fiel e correta execução para fins de pagamento. - Para a gestão do contrato, fica designado (a) o Sr.(a) Saulo Gomes Leite, do Sebrae/RO.

- PENALIDADES: A inexecução total ou parcial injustificada, a execução deficiente, irregular ou inadequada, a subcontratação total ou parcial, assim como o descumprimento dos prazos e condições estipulados no contrato implicará, conforme o caso, a aplicação das seguintes penalidades: - Advertência; - Multa, nas hipóteses abaixo elencadas: - De até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total; - De até 10% (dez por cento) sobre os valores dos objetos não executados, no caso de inexecução parcial; - De 1% (um por cento) do valor dos respectivos objetos por dia de atraso, limitado a 10 (dez) dias, no caso de atraso na entrega, não ultrapassando 10% (dez por cento); - Rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo do pagamento das respectivas multas, na hipótese de ocorrer: - O previsto nas alíneas a ou b do inciso II desta Cláusula; - A extrapolação dos 10 (dez) dias previstos na alínea c do inciso II, desta cláusula. - Multa de até 10% (dez por cento) do valor total atualizado do contrato, sem prejuízo do pagamento de outras multas que lhe tenham sido aplicadas e de responder por perdas e danos que a rescisão ocasionar ao SEBRAE, no caso de rescisão do contrato por iniciativa da CONTRATADA, sem justa causa; - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Sistema SEBRAE, por prazo de até 2 (dois) anos, a critério do Sebrae/RO, pela aplicação das penalidades acima. Parágrafo Primeiro: Para a aplicação das penalidades aqui previstas, a CONTRATADA será notificada para apresentar defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação. Após decurso do prazo, não apresentando a Contratada defesa prévia, ou o Gestor do Contrato julgue a justificativa improcedente, deverá este tomar as providencias necessárias a regular aplicação da penalidade. Parágrafo Segundo: As multas serão descontadas dos pagamentos a que a CONTRATADA fizer jus ou recolhidas diretamente à tesouraria do Sebrae/RO, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de sua comunicação ou, ainda, quando for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente Parágrafo Terceiro: As penalidades previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

- FORMA DE PAGAMENTO: - A CONTRATADA deverá encaminhar a Nota Fiscal/Fatura de produto/serviço por e-mail ou diretamente pelo sistema SE ou no Sebrae em Rondônia na Avenida Campos Sales, 3421, Bairro Olaria, Porto Velho - Rondônia e endereçada ao gestor do contrato, com entrega protocolada, a fim de que sejam adotas as medidas afetas ao pagamento; - O pagamento será efetuado mediante crédito em conta bancária indicada pela empresa registrada, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados na data da apresentação de nota fiscal ao Sebrae em Rondônia, e devidamente atestada após verificação da regularidade fiscal da CONTRATADA; - A Nota Fiscal deverá ser entregue ao Sebrae em Rondônia pela CONTRATADA, respeitando a data limite do dia 20 de cada mês para entrega do documento fiscal; - Quaisquer despesas decorrentes de transações bancárias correrão por conta da CONTRATADA; - O Sebrae em Rondônia poderá deduzir, do montante a pagar, as indenizações devidas pela CONTRATADA em razão de inadimplência; - As Notas Fiscais/Faturas não aprovadas pelo Sebrae em Rondônia com erros ou circunstância que impeça a liquidação da despesa serão devolvidas pelo Gestor à CONTRATADA para as correções, acompanhadas dos motivos de sua rejeição, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, sem qualquer tipo de reajuste de seu valor ou qualquer ônus para o Sebrae em Rondônia, seja ele a que título for; - Deverão constar obrigatoriamente no corpo das notas fiscais as seguintes informações: - Razão social; CNPJ; Inscrição Estadual; Inscrição Municipal; - Informar o número da contrato; Valor total, com as deduções de impostos devidos; - Descrição dos produtos/serviços fornecidos, quantidade do produto, preço unitário, data de emissão. - É condição para o recebimento dos créditos decorrentes dos produtos fornecidos, a CONTRATADA apresentar juntamente com as notas fiscais/faturas as Certidões que comprovem sua regularidade fiscal com os seguintes documentos: - Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais/INSS; - Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais; - Certidão de Regularidade de Tributos Municipais; - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –FGTS; - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – TST.

Porto Velho, 23 de Agosto de 2024.